Техническа спецификация

	Наименование  
	Изисквания
	Прогнозни количества

	 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
	

	ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

Болничен инвентар, коридори, санитарни възли, подлоги, операционни зали, лекарски кабинети, асансьори и други,както следва:
	

	1.1. С алдехиди на водна основа с глутаров диалдехид и глиоксал
	· Да не съдържат формалдехид;

· Да съчетават почистващо и  дезинфекциращо действие.
· Да са предназначени единствено и само за дезинфекция на повърхности;

· Да са съвместими с различните материали,от които са направени повърхностите.

· Да са с широк спектър на действие: бактерицидно,вкл.туберкулоцидно,
Фунгицидно,вирусоцидно (Adeno,Rota,Vaccinia,Polio) и вируснеутрализиращо (HBV,HCV,HIV)действие,
доказано при повърхности;
· Да се представи дозираща система,за приготвяне на работни  разтвори  в необходимата концентрация;

· Да се представят в опаковки от туби до 10 литра; 

	    1000 л


	1.2. За рискови помещения и за крайна дезинфекция на повърхности 
	· Да не съдържат формалдехид;

· Да съчетават почистващо и  дезинфекциращо действие.
· Да са с широк спектър на действие :бактерицидно (вкл.Tbc,MRSA),фунгицидно,вирусоцидно (Adeno,Rota,Vaccinia,Polio) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV,HIV);

· Да притежават спороцидни свойства – експозиция до 60 минути;

· Да са съвместими с различните материали,от които са направени повърхностите.

· Да се дозират лесно и да се представят съответните дозиращи устройства

· Кратка експозиция и ниска работна концентрация;


	200 л



	1.3. Без алдехиди и ЧАС 


	· Да са приложими за дезинфекция на повърхности в неонатология (кувьози) и интензивни отделения.

· Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие.
· Да са съвместими с различните материали,от които са направени повърхностите;

· Да са с приятен,недразнещ аромат;

· Да са с нисък или липсващ алергенен потенциал;

· Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл.Tbc,MRSA),фунгицидно,вирусоцидно (Adeno, Papova, Rota) и вируснеутрализиращо (HBV, HCV,HIV);

· Да се представи автоматична дозираща система за приготвяне на работни разтвори в необходимата концентрация;

· Да се представят в опаковки от туби до 10 л;


	   1 000 л



	1.4. Хлорсъдържащи

	· Да са с широк спектър на действие: бактерицидно(вкл.Tbc), фунгицидно, вирусоцидно и вируснеутрализиращо (HBV/HIV) и спороцидно действие;

· Да са с ниска работна концентрация и кратко експозиционно време; 

· Да са в таблетирана форма за да са удобни и лесни за дозиране;


	  200 кг



	 ПРЕПАРАТИ ЗА АЕРОЗОЛНО ПРИЛАГАНЕ
	

	1.5. С аерозолно прилагане  за трудно достъпни повърности и бърза дезинфекция(готов разтвор)

	· Да са на алкохолна основа;

· Да осигуряват бърза дезинфекция / от 1 минута/;

· Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл.Tbc), фунгицидно,вирусоцидно (adeno,Papova, Rota,Noro) и вируснеутрализиращо (HBV,HCV,HIV)

· Да се предлага и в опаковка със спрей помпа.

	  400 л


	1.6. За медицински изделия с чувствителни повърхности (готов разтвор) под формата на пяна


	· Да са на алкохолна основа;
· Да не съдържат хлорхексидин и гуаниди;
· Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл.Тbc,MRSА), фунгицидно,вирусоцидно (HBV,HIV,HCV,Noro virus,Pаpovа virus,Poliomа virus, Rotа virus,Vаcciniа virus,Аdeno virus,Активни срещу капсулирани вируси)]

· Кратка експозиция : до 1 минута.
	400 л

	1.7. За медицински изделия с чувствителни на алкохол повърхности -почистващи и дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба
	- Без съдържание на алкохол;

- Готови за употреба;

- Активни срещу  бактерии (вкл.Тbc), дрожди, гъби, вируси: (HBV,HIV,HCV);

- Опаковката да съдържа минимум 120 бр. кърпички
	200 опак.

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2  
	

	ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ТЕРМОЛАБИЛНИ МАТЕРИАЛИ

Да са предназначени само и единствено за обработка на инструменти (СЕ-маркировка).

.

	

	2.1. Препарати за дезинфекция на медицински инструментариум,  лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и други термолабилни материали, на оснавата на глутаров алдехид(течен концентрат)

	· Да съдържат антикорозионни инхибитори;

· Да съдържат минимум 2,5% глутаров алдехид;

· Да бъдат с кратка експозиция- до 10 минути;

· За високостепенна дезинфекция/студена химическа стерилизация;

· Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Туберкулоцидно), фунгицидно, вируснеутрализиращо действие  (HBV, HIV, HCV) и спороцидно действие; 

· Пълно спороцидно действие до 60 минути;

· С продължителна трайност на работния препарат.

· Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие; 


	     200 л



	2.2. Препарати за дезинфекция на медицински инструментариум,  лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и други термолабилни материали  с активен кислород (Натриев перкарбонат,без ЧАС)
	· Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие; 

· Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (Аdeno,Polio,Rotа) и вируснеутрализиращо (HBV,HCV,HIV) и спороцидно действие;

· Да не увреждат материалите,от които са направени обектите на стерилизация;

· Прилагането им да не е свързано с допълнителни условия: температура,добавяне на активатор и др.

· Експозиция до 15 минути;

· Да съдържат инхибитори на корозията;

· Да са приложими за студена химическа стерилизация;

· За ендоскопи : да се представят препоръки за използването им от водещи производители на ендоскопска техника.


	  200 кг


	2.3. Препарати за предстерилизационна обработка на инструменти и термолабилни материали ,без алдехиди, нипацид, феноли,бигуанидин (течен концентрат)
	· Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие;

· Да е с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл.туберкулоцидно),фунгицидно,вирусоцидно действие (HBV,HIV,HCV Poliovirus,Аdenovirus);

· Да съдържа инхибитори на корозията;

· Да не уврежда материалите,от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали;

· Без допълнителни изисквания за добавка на активатори;

· Да притежават приятна миризма.
	200 л.

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

	

	ПРЕПАРАТИ ЗА ХИГИЕННА И ХИРУРГИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
	

	3.1. Препарати за хигиенна и хирургична  дезинфекция на ръце на базата на комбинация от 2 алкохола,без наличие на ЧАС и бензалкониев хлорид
	· Да не съдържат хлорхексидинглюконат;

· Да са с широк спектър на действие :бактерицидно (вкл.Тbc)рфунгицидно, вирусоцидно (HBV,HIV, HCV,Rota,Noro,Adeno,MRSA);
· Да са хипоалергенни,да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете;

· Да са набогатени с омекотители за кожа;

· С доказано дълготрайно остатъчно действие до 180 минути;

· С бързо действие до 2 минути за хирургична дезинфекция, до 30 секунди за хигиенна дезинфекция;


	800 л

	3.2.Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване /къпане/  на тяло,съдържащи 4 % хлорхексидин, готов работен разтвор 

  
	· Да съчетават миещо с дезинфекциращо действие

· Да притежават широк спектър на действие-бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вируснеутрализиращо действие (HBV, HIV) 

· Да са хипоалергенни,да не оказват негативно влияние върху кожата
· Да са с кратка експозиция


	250 л

	3.3. Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце , комбинация от алкохол и ЧАС,без хлорхексидинглюконат(готов разтвор)


	· Да притежават широк спектър на действие (вкл.туберкулоцидно),фунгицидно, вируснеутрализиращо (HBV,HIV,Rota,активност срещу MRSA);

· Да са хипоалергенни;

· Да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете;

· Да са с кратка експозиция;


	    400 л

	3.4. Гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на базата на алкохол,без съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин


	· Да притежава широк спектър на действие: бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие;

· С бързо действие – до 30 секунди за хигиенна дезинфекция, до 3 минути за хирургична дезинфекция;

·  Да отговаря на EN 500 EN 279;


	400 л

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 

	ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ И КОЖА

	4.1. Препарати за дезинфекция на оперативно поле и кожа на алкохолна основа,без йод и хлорхексидин (готов разтвор)

	· Да са с широк спектър на действие : бактерицидно (вкл.Tbc),фунгицидно,вируснеутрализиращо (HBV,HIV);
· Да маркират добре оперативното поле;

· Да разтварят добре повърхностния липиден слой на кожата;

· Да са хипоалергенни;

· Да са с кратко експозиционно време (15 секунди) и дълготрайно действие;


	300 л


