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ОБЩА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

	
	І. Микробиологична апаратура
	
	

	1
	СИСТЕМА ЗА ХЕМОКУЛТУРНА ДИАГНОСТИКА BAK ALERT 3D-60
	1
	

	2
	СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРАНА ЗА ИДЕНТ.НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ
	1
	

	3
	МИКРОСКОП БИОЛОГИЧЕН ЗА СВЕТЛО И ТЪМНО ПОЛЕ ЦАЙС
	1
	

	4
	ТЕРМОСТАТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
	1
	

	5
	ТЕРМОСТАТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
	1
	

	6
	ТЕРМОСТАТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
	1
	

	7
	ВЕРТИКАЛЕН ПРЕДПАЗЕН КАБИНЕТ КЛАС ІІ ЗА РАБОТА С БИОЛОГ.ПРОБИ
	1
	

	8
	
	
	

	9
	СТЕРИЛИЗАТОР НА КОХ 29 Л. 100С
	1
	

	10
	АВТОКЛАВ 80 Л.
	1
	

	11
	ЦЕНТРОФУГА
	1
	

	12
	ВОДНА БАНЯ С ЕДНО ГНЕЗДО
	1
	

	13
	ТЕРМОСТАТ 53Л
	1
	

	14
	
	
	

	
	ІI.Електронна регистрираща апаратура, ултразвукова диагностична апаратура
	
	

	
	ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДОЛЕКУВАНЕ
	
	

	15
	Помпа инфузионна
	2
	

	16
	Помпа инфузионна
	1
	

	17
	ЕКГ 6-КАНАЛЕН 
	1
	

	18
	ДЕФИБРИЛАТОР DEFI-B PRIMEDIC
	1
	

	19
	МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН М8В
	2
	

	
	ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
	
	

	20
	Помпа инфузионна
	1
	

	21
	Електрокардиограф
	2
	

	22
	Апарат за вакуум
	4
	

	23
	Помпа инфузионна
	2
	

	24
	Лампа кокиче
	1
	

	25
	ДЕФИБРИЛАТОР
	1
	

	
	 ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
	1
	

	26
	Лампа КОКИЧЕ
	2
	

	27
	Стерилизатор
	2
	

	28
	Маса мауо
	2
	

	29
	аспирационна помпа атмос
	2
	

	30
	Троакар комплект
	1
	

	31
	Електрокоагулатор RN
	1
	

	32
	Озонатор
	1
	

	33
	Аспиратор
	1
	

	34
	Аспиратор - вакуум
	1
	

	35
	Лампа операц. с 3 бренера
	1
	

	36
	Стерилизатор СС ЕЕ 40М
	1
	

	37
	ЕКГ АТ1
	1
	

	38
	Маса ман с 2 плота
	1
	

	39
	Лампа опер.
	2
	

	40
	СТЕРИЛИЗАТОР MELAG
	1
	

	41
	аспирационна помпа
	1
	

	42
	шафт  цисто уретроскоп
	1
	

	43
	електронож ерботом
	1
	

	44
	Лапороскопска система
	1
	

	45
	Фетален монитор
	1
	

	46
	Ехограф доплер
	9
	

	47
	Ехограф 101 ем еф
	1
	

	48
	инфуз. помпа аитекс сеп.
	3
	

	49
	ЕКГ кардиовит АТ
	1
	

	50
	ТЕЛЕСКОП АВТОКЛАВИРУЕМ
	1
	

	51
	ТЕЛЕСКОП - HD ОПТИКА PANOVIEW
	1
	

	52
	ОПТИКА ТЕЛЕСКОП АВТОКЛАВИРУЕМА
	1
	

	53
	СТЕРЕОКОЛПОСКОП БИНОКУЛЯРЕН
	1
	

	54
	ЛАМПА ЧЕЛНА
	1
	

	55
	МОТОРНА СИСТЕМА UNIDRIVE-GYN
	1
	

	
	ХИРУРГИЯ СЪДОВА
	
	

	56
	Перфузор ЕТ SEKURA
	1
	

	57
	Перфузор FT
	1
	

	58
	Маса операционна
	1
	

	59
	Стерилизатор
	1
	

	60
	Операционна лампа
	1
	

	61
	Лампа КОКИЧЕ
	1
	

	62
	Помпа инфузионна
	2
	

	63
	ЕКГ Cardiovit AT 101 КОМПЛЕКТ С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	1
	

	64
	ЕХОГРАФ ACUSON X300
	1
	

	65
	ТРАНСДЮСЕР ЛИНЕАРЕН МОДЕЛ VF 10-5
	1
	

	66
	ЛАЗЕР ДИОДЕН
	1
	

	67
	ДЕФИБРИЛАТОР МОНОФАЗЕН DEFI-B
	1
	

	68
	ДОПЛЕР СЪДОВ HI DOP
	1
	

	
	ОЧНИ БОЛЕСТИ
	
	

	69
	Микроскоп
	1
	

	70
	Електрокардиограф
	1
	

	71
	ЛАМПА КОКИЧЕ МОБИЛНА EMA-LED 300 F
	1
	

	72
	Маса операционна MEDI- MATIC
	1
	

	
	ОТД.ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦ.МЕДИЦИНА
	
	

	73
	BTL 4110 Laser
	1
	

	74
	BTL 4620 Laser
	1
	

	75
	Магнит   :MAG -40
	1
	

	76
	EKГ Cardiovit AT-101
	1
	

	77
	АПАРАТ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ MAG-30 C
	1
	

	78
	BTL 4710 Laser
	1
	

	79
	EKГ Cardiovit AT-101
	1
	

	
	ОАИЛ
	
	

	80
	Монитор 
	7
	

	81
	ЕКГ 331
	1
	

	82
	Газов монитор
	3
	

	83
	Монитор пациентен порт. РС 5000 В
	2
	

	84
	Пациентен монитор ARGUS LCX комп.
	1
	

	85
	Дефибрилатор синхр. бифазен Defigard
	1
	

	86
	Монитор UP-6000
	5
	

	87
	ЕКГ Cardiovit AT 102 КОМПЛЕКТ С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	1
	

	88
	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000
	1
	

	89
	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 5000
	1
	

	90
	МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН CLASSIC 120 PLUS
	5
	

	
	ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
	
	

	91
	Лампа операционна 
	7
	

	92
	Ендоскопска видеосистема
	1
	

	93
	операционен микроскоп
	1
	

	94
	ERBE erboton icc 200
	1
	

	95
	Монитор за лапароскоп
	1
	

	96
	Електронож ERBOTOM
	1
	

	97
	Маса операционна
	3
	

	98
	Електронож със спрей
	1
	

	99
	Шейвърна система -DYON
	1
	

	100
	СТОРМ 
	1
	

	101
	Електронож ERBOTOM ICC300H
	1
	

	102
	Помпа аспирац. Atmos к-т с количка
	2
	

	103
	Маса операционна С600 Е/S
	1
	

	104
	Ултразвуков скалпел GENERATOR 300
	1
	

	105
	ДИГИТАЛЕН ЕХОГРАФ
	1
	

	106
	Ендоскопска камера OTV-SC
	1
	

	107
	ДИГИТАЛЕН ЕХОГРАФ
	1
	

	108
	ИНТЕГРИРАНА КОНЗОЛА
	1
	

	109
	А-Т ЗА ИНТАОПЕРАТИВНА НЕВРОМОНИТОРИРАНЕ NIM MEDTRONIC
	1
	

	110
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКТ


	1
	

	111
	ДАП КАМЕРА
	3
	

	112
	ЛАМПА ОПЕРАЦИОННА MACH LED 2 SC СТАТИВНА
	1
	

	113
	ЕНДОСКОПСКА ПОМПА
	1
	

	114
	МИКРОСКОП WILDE
	1
	

	115
	МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА САНИТИЗАЦИЯ САНИ СИСТЕМ ЧЕК (ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА)
	4
	

	116
	АРТРОСКОП СЕТ
	1
	

	117
	МАСА ОПЕРАЦИОННА ОРХ МОБИЛИС
	1
	

	118
	ЛАМПА ОПЕРАЦИОННА LED
	2
	

	119
	МАСА ОПЕРАЦИОННА ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧНА
	1
	

	120
	СКАЛПЕЛ УЛТРАЗВУКОВ ULTRACISION
ЕНДОСКОПСКА КАМЕРА
	1

1
	

	
	 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
	
	

	121
	Негативоскоп
	10
	

	122
	Ултразвуков а-т АЛОКА
	1
	

	123
	Ехограф Алока SSD- 50
	1
	

	124
	Термопринтер Mitsubishi P 93 E
	1
	

	125
	Принтер  SONY UP-DF 500
	1
	

	126
	DAP камера за граф. пост Vacu DAP
	1
	

	127
	ЛАЗ. ПРИНТЕР KODAK DRY VIEW 8700 PLUS
	1
	

	128
	ДАП КАМЕРА
	3
	

	129
	ЕХОГРАФ ДИГИТАЛЕН С ЦВЕТЕН ДОПЛЕР PHILIPS
	1
	

	
	КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
	
	

	130
	Микроскоп бинокуляре
	3
	

	131
	Центрофуга ЕВА-8
	1
	

	132
	Ауптосионен ел. нож
	1
	

	133
	Инкубатор
	2
	

	134
	Термована
	1
	

	135
	Микротом на шейна
	1
	

	136
	Мед. камера 10куб. м. тип КХН
	1
	

	137
	Мед. камера 5 куб. м. тип КХН
	1
	

	138
	Баня водна leica HI1210
	
	

	139
	Криостат LEIKA cm 1850 UV
	1
	

	140
	Микротом LEICA RM 2235
	1
	

	141
	МИКРОСКОП LEIKA
	1
	

	142
	АУТОПСИОНЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕПАНАТОР
	1
	

	
	СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
	
	

	143
	ВОДНА БАНЯ LEICA HI 1210
	1
	

	144
	ПЛОЧА LEICA HI 1220
	1
	

	145
	МИКРОТОМ LEICA RM 2235
	1
	

	146
	ИНКУБАТОР BD115+ RS 422
	1
	

	147
	МИКРОСКОП LEIKA
	1
	

	
	СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
	
	

	148
	Електрокардиограф
	1
	

	149
	Маса операционна
	2
	

	150
	Стерилизатор
	1
	

	151
	Негативоскоп
	10
	

	152
	Операционна лампа
	1
	

	153
	cardiovit AT 102
	2
	

	154
	ЕКГ Cardiovit AT 101 КОМПЛЕКТ С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	2
	

	155
	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000
	1
	

	156
	МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН
	2
	

	157
	ПОМПА ИНФУЗИОННА
	2
	

	
	ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
	
	

	158
	ЕКГ АТ1
	1
	

	159
	Помпа инфузионна
	5
	

	160
	ЦЕНТРОФУГА ЛАБОРАТОРНА HARAEUS LABOFUGE 200
	1
	

	
	НЕФРОЛОГИЯ
	
	

	161
	cardiovit at 101
	1
	

	162
	Помпа инфузионна
	3
	

	
	ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
	
	

	163
	Триканален ЕКГ
	1
	

	164
	Ехограф Aloka SSD-3500
	1
	

	165
	Термопринтер MITSUBISHI
	1
	

	166
	ПОМПА ИНФУЗИОННА
	2
	

	
	ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
	
	

	167
	Микроскоп бинокулярен
	1
	

	168
	ТРИКАНАЛЕН ЕКГ
	1
	

	169
	ИНКУБАТОР INCUBAT 85
	1
	

	
	КАРДИОЛОГИЯ
	
	

	170
	Помпа инфузионна
	14
	

	171
	Монитор
	4
	

	172
	Тонопорт кардиософт CAMBRIDGE MC-6000
	1
	

	173
	Перфузор
	2
	

	174
	Триканален ЕКГ
	1
	

	175
	Аспир. помпа
	1
	

	176
	Дефибрилатор
	1
	

	177
	ЕКГ Cardiovit  AT -101
	1
	

	178
	Комбиниран холтер
	1
	

	179
	ЕКГ Холтер с-ма SIGM
	1
	

	180
	Eхокардиограф Алока
	1
	

	181
	Термопринтер MITSUB
	1
	

	182
	Монитор пациентен пор. РС 5000 В
	2
	

	183
	Пациентен монитор UP -6000
	6
	

	184
	Помпа инфузионна SEP 12S PRO
	5
	

	185
	Помпа инфуз.SEP 10S PLUS
	5
	

	186
	ЕКГ Cardiovit AT 102 КОМПЛЕКТ С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	1
	

	187
	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000
	1
	

	188
	ТРАНСДЮСЕР КАРДИОЛОГИЧЕН
	1
	

	189
	ЕХОКАРДИОГРАФ АЛОКА
	1
	

	190
	СПИРОМЕТЪР SPIROVIT SP-1
	1
	

	
	РЕВМАТОЛОГИЯ
	
	

	191
	Помпа инфузионна
	3
	

	192
	Дефибрилатор
	1
	

	193
	Кардиовит ЕКГ АТ1
	1
	

	194
	ПОМПА ИНФУЗИОННА DF-12
	1
	

	
	ХЕМОДИАЛИЗА
	
	

	195
	Помпа инфузионна
	2
	

	196
	ЕКГ
	1
	

	
	ПЪРВО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
	
	

	197
	Инфузионна помпа
	3
	

	198
	ЕКГ АТ1
	1
	

	199
	Аспирационна помпа АТМОС
	1
	

	200
	Пулсоксиметър ПАЛКО
	1
	

	201
	аспирац. помпа
	2
	

	202
	Ротаметър с О камера
	4
	

	203
	Дейтоскоп трио монитор
	1
	

	204
	Ехокардиограф enviso
	1
	

	205
	Монитор Пациентен
	1
	

	206
	Помпа инфузионна  sept 10 p
	1
	

	207
	Стерилизатор
	1
	

	208
	Дефибрилатор DEFIGARD 4000 К-т
	1
	

	209
	Принтер SONY за ехограф ENVISOR
	1
	

	210
	ПОМПА ИНФУЗИОННА SEP 10S PLUS
	3
	

	211
	ПУЛСОКСИМЕТЪР PRINCE 100 F
	1
	

	212
	ТРАНСДЮСЕР ЗА ЕХОГРАФ S4-2 PHILIPS ENVISOR
	1
	

	213
	МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН CLASIC 120 PLUS
	2
	

	214
	ПОМПА ИНФУЗИОННА
	1
	

	215
	УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ACUSON X 300 PE
	1
	

	216
	ТРАНСДЮСЕР МИКРОКОНВЕКСЕН С8-5
	1
	

	
	ВТОРО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
	
	

	217
	монитор пациентен
	2
	

	218
	Помпа инфузионна ИП 2/50
	1
	

	219
	ЕКГ АТ1
	1
	

	220
	Помпа аспирационна
	1
	

	221
	ПЕРФУЗОР
	1
	

	222
	ПОМПА ИНФУЗИОННА
	3
	

	
	НЕРВНИ БОЛЕСТИ
	
	

	223
	Монитор up 6000
	2
	

	224
	ЕЕГ Апарат
	1
	

	225
	Доплер СОНОГРАФ
	1
	

	226
	Инфузионна помпа
	4
	

	227
	Аспирационна помпа
	1
	

	228
	ЕКГ Шилер
	1
	

	229
	ЕМГ 4 КАНАЛЕН
	1
	

	230
	ЕХОГРАФ PHILIPS HD 7XE
	1
	

	231
	МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН
	1
	

	232
	ДВУКАНАЛНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИТЕМА ЕМГ/ЕНГ/ЕП
	1
	

	
	ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
	
	

	233
	Ротаметър с О. камера
	2
	

	234
	Инхалета варио
	3
	

	235
	Помпа инфузионна
	2
	

	236
	Аспирационна помпа
	1
	

	237
	Кардиограф АТ1
	1
	

	238
	Бронхиална аспирация
	1
	

	239
	ЕКГ 6-КАНАЛЕН SE 601 В ЗА ДЕЦА
	1
	

	240
	ТЕГЛИЛКА С РЪСТОМЕР
	2
	

	241
	МОНИТОР ПАЦИЕНТСКИ М8В
	3
	

	
	НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
	
	

	242
	Лампа фототерапевтична
	2
	

	243
	помпа инфузионна
	1
	

	244
	Пац. монитор преносим
	2
	

	245
	Пулсоксиметър
	1
	

	246
	ЕКГ преносим
	1
	

	247
	инфуз. помпа аитекс сеп.
	6
	

	248
	Камера
	1
	

	249
	неонатал пациентен монитор
	4
	

	250
	Ехограф цифров соно
	1
	

	251
	Билирубинметър
	2
	

	252
	Лампа фототерапия ХНZ -90
	1
	

	253
	Инкубатор Natal care st -lx
	1
	

	254
	ПУЛСОКСИМЕТЪР МАСИМО РАД-8
	1
	

	255
	А-Т ЗА ИНТ. ФОТОТЕРАПИЯ НА НЕОН. ЖЪЛТ. BARCEAU 360
	1
	

	256
	МОНИТОР ARGUS LCM PLUS
	2
	

	257
	ЕХОГРАФ АЛОКА АЛФА 6
	1
	

	258
	ТЕРМОПРИНТЕР MITSUBISHI
	1
	

	259
	ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР
	2
	

	260
	ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР СМС 6000
	1
	

	
	РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
	
	

	261
	Помпа аспирационна
	1
	

	262
	Лампа КОКИЧЕ
	2
	

	263
	инфуз. помпа аитекс сеп.
	3
	

	264
	МАСА ЕЛ. РОДИЛНА ОПЕРАЦИОННА S/S 1900x610
	2
	

	265
	Бебе респиратор
	1
	

	266
	Фетален монитор
	2
	

	267
	Ехограф 101 ем еф
	1
	

	268
	ЕХОГРАФ СТАЦИОНАРЕН"MYLAB50X VISION"-ИН ВИТРО
	1
	

	269
	ДИАГНОСТИЧЕН ОПЕРАТИВЕН ХИСТЕРОСКОП
	1
	

	270
	ЕХОГРАФ FOKUDA 870AG
	1
	

	271
	ЕХОГРАФ UF400AX -ПРЕНОСИМ
	1
	

	272
	ИНКУБАТОР CO2
	2
	

	273
	СТЕРЕОМИКРОСКОП
	1
	

	274
	ЛАМИНИРАН БОКС
	1
	

	275
	МИКРОСКОП ДВУОКУЛЯРЕН БИОЛОГИЧЕН
	1
	

	276
	ЦЕНТРОФУГА ЗА IVF
	1
	

	277
	ПОМПА АСПИРАТОРНА 03
	1
	

	278
	БРОИТЕЛНА КАМЕРА МАКЛЕР
	1
	

	279
	ХИСТЕРО САЛПИНГОГРАФ SCHULTZE
	1
	

	280
	ЛАМПА КОКИЧЕ МОБИЛНА
	1
	

	281
	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3 КАНАЛЕН
	1
	

	282
	СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТИ С 5 БР.МОНИТОРА
	1
	

	283
	МИКРОМАНИПУЛАТОР С КАМЕРА И МИКРОСКОП
	1
	

	284
	ФЕТАЛЕН МОНИТОР BISTOS BT 350
	1
	

	285
	
	
	

	
	ВТОРО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
	1
	

	286
	Инфузионни помпи
	3
	

	287
	Операционна лампа
	3
	

	288
	ЕКГ АТ1
	1
	

	289
	Плазмен коагул.
	1
	

	290
	Аспиратор
	1
	

	291
	Апарат за вакуум
	6
	

	292
	ЕКГ
	1
	

	293
	ДЕФИБРИЛАТОР
	1
	

	294
	ЕЛЕКТРОКОАГУЛАТОР
	1
	

	295
	ПОМПА АСПИРАЦИОННА
	1
	

	
	НЕВРОХИРУРГИЯ
	
	

	296
	ЕКГ
	1
	

	297
	Помпа инфузионна
	3
	

	298
	МОНИТОР ПАЦИЕНТЕН
	2
	

	
	ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
	
	

	299
	Гипсорезачка
	2
	

	300
	Електрокардиограф
	2
	

	
	УРОЛОГИЯ
	
	

	301
	Видеокамера ендоскопска
	1
	

	302
	Маса мауо хидр.
	1
	

	303
	АДАПТЕР С 1 ИН. КАНАЛ
	1
	

	304
	ИЗТОЧНИК НА СВЕТЛИНА
	1
	

	305
	маса урологичен
	1
	

	306
	Увеличение на с-та на Литоспек к-т
	1
	

	307
	Аспирационна помпа
	1
	

	308
	Кардиограф
	1
	

	309
	Телескоп panoview 30 
	4
	

	310
	Механичен литотриптер Storz 
	1
	

	311
	СИСТЕМА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИЧНА ПОРТАТИВНА CHISON
	1
	

	312
	ТЕЛЕСКОП С ОПТИКА 30о
	1
	

	313
	УРЕТРОСКОП
	1
	

	
	УНГ БОЛЕСТИ
	
	

	314
	Операционен микроскоп
	1
	

	315
	Помпа аспирационна
	2
	

	316
	Електрокардиограф
	1
	

	317
	АПАРАТ ЗА КАУТЕРИЗАЦИЯ
	1
	

	318
	Синоскоп
	1
	

	319
	Телескоп
	2
	

	320
	Лампа опер.
	1
	

	321
	Аудиометър микрон
	1
	

	322
	Аспирационна помпа  атмос
	1
	

	323
	Бормашина CHIRMOT10 комплект
	1
	

	324
	Тимпанометър МИ 24 С
	1
	

	325
	Микроскоп операционен leica M 400 E
	1
	

	326
	Изхвърлящо се рамо оптически носач
	1
	

	327
	Оптика 0 градуса
	1
	

	328
	ТЕЛЕСКОП 0 ГРАД., 4мм,175мм SINOLUX
	1
	

	329
	ТЕЛЕСКОП 30 град.,4мм,175мм SINOLUX
	1
	

	330
	ТЕЛЕСКОП 70 град.,4мм,175мм SINOLUX
	1
	

	331
	ОЧИЛА ОПЕРАЦИОННИ С ВГРАДЕНА КАМЕРА
	1
	

	332
	СИСТЕМА ЗА ПРОМИВКА НА УШИ
	1
	

	333
	ОТОСКОП ДИГИТАЛЕН С РЪХОХВАТКА
	1
	

	334
	ПОМПА АСПИРАЦИОННА VICTORIA VERSA
	1
	

	335
	ТЕСТЕР ОАЕ ПОРТАТИВЕН ECHOLA
	1
	

	336
	БЕЗЖИЧЕН ВИДЕОТОСКОП
	1
	

	
	ІII. Бактерицидни лампи
	
	

	337
	БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ
	150
	


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

ОФТАЛМОЛОГИЧНА АПАРАТУРА
	
	Наименование и модел
	Брой
	Гаранционна до

	1
	Офталмологичен юнит
	2
	

	2
	Ръчен офталмоскоп
	1
	

	3
	Офталмоскоп по Живал
	2
	

	4
	Негативоскоп
	4
	

	5
	Апарат за факоемулсификация
	1
	

	6.
	Операционен микроскоп 
	4
	

	7.
	Авторефлектометър - каретометър
	1
	

	8.
	Апарат “Ocuscan”
	1
	

	9
	Индиректен офталмоскоп
	1
	

	10.
	Компютъризиран тонометър
	1
	

	11.
	Сет офталмоскоп Вeta 200 s с ръкохватка
	1
	


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

	№
	Наименование и модел
	Забележка
	Брой

	1
	Йонселективен електрод „Combi line”
	
	1

	2
	Уринен аналазатор „Н – 800”
	
	1

	3.
	Кръвно – газов анализатор ABL - 800
	
	1

	4.
	Автоматичен анализатор за изследване на уринен семимент  FUS - 100
	
	1

	5.
	Quo-check- апарат за гликиран Hb
	
	1

	6.
	Глюкоанализатор  Biosen C-line Sport – едноканален без баркод четец
	
	1

	7.
	Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact X
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА

	№
	Наименование и модел
	Забалежка
	Брой

	1
	Клинико - химичен анализатор „Architect ci 8200”
	
	1

	2.
	Хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700”
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

	№
	Наименование и модел
	Забележка
	Брой

	1.
	Глюкоанализатор  „KABE GA 2”
	
	1

	2.
	Хематологичен брояч Меdonic  „M” 3diff 20S
	
	2

	3.
	Хематологичен брояч Меdonic  „M” 5diff  20 Gp
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

	№
	Наименование и модел
	Забележка
	Брой

	1.
	Биохимичен анализатор „ COBAS MIRA” 
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

	№
	Наименование и модел
	Забележка
	Брой

	1.
	Система за вода за обратна осмоза TKA
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8
КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА

	
	Наименование и модел
	брой

	1
	Центрофуги
	4

	2
	Микроскопи
	6


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9
ДИГИТАЛНИ АПАРАТИ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

	№
	Наименование и модел
	Сериен номер
	Брой

	1
	Диагностична система -  модел  Clisis Clasic, производство на Primax International
	
	1

	2.
	Дигитална рентгенографска система -  модел ddR Compakt, производство на      Swissray Medical AG
	
	1

	3.
	Дигитален DICOM сух принтер за рентгенови филми, SONY UP – DF 550Film Station
	
	2


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10
КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ

	1.
	Компютърен томограф GE 2137967 ProSpeed SX Power
	314779
	1

	2.
	Лазерен принтер Kodak Ectascan
	1292861
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11
СТЕРИЛИЗАЦИОННА АПАРАТУРА 
	No
	Описание на апаратурата
	Модел

	1
	Парно-вакумен стерилизатор
	HS6613ER2

	2
	Пара-формалдехид стерилизатор
	HS6613ER2LTSF

	3
	Миялно-дезинфекционна машина
	DECOMAT S-8668

	4
	Миялно-дезинфекционна машина
	DECOMAT S-8668

	5
	Ротационна залепваща машина
	GS571DK

	6
	Конвейр за обратно връщане и проходно гише с автоматична преграда
	

	7
	Ултразвукова иригационна вана
	S2800

	8
	Системата за водоподготовка
	RO-TFC-V2200


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА АПАРАТУРА DRÄGER
	 
	 
	 
	 

	поз.
	фабр. No.
	тип
	модел

	 
	 
	 
	 

	1
	3585
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 1HF

	2
	
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 1

	3
	АREJ0001
	ИНКУБАТОР
	Transport-Ink. 5400

	4
	
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 2

	5
	AREF0039
	ИНКУБАТОР
	Incubator 8000SC

	6
	ARED0020
	ИНКУБАТОР
	Incubator 8000SC

	7
	AREE
	ИНКУБАТОР
	Incubator 8000 IC

	8
	AREE
	ИНКУБАТОР
	Incubator 8000 IC

	9
	AREE
	ИНКУБАТОР
	Incubator 8000 IC

	10
	AREE
	ИНКУБАТОР
	Incubator 8000 IC

	11
	ZA15662
	ИНКУБАТОР
	Isolette C2000

	12
	ZA15654
	ИНКУБАТОР
	Isolette C2000

	13
	ST09405
	ИНКУБАТОР
	Isolette C450

	14
	AREC0063
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 8000

	15
	14161
	ИНКУБАТОР
	DRÄGER 7510

	16
	19311
	ИНКУБАТОР
	DRÄGER 7520

	17
	1378
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 1

	18
	828
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 1

	19
	AREC0058
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 8000

	20
	ARXE0045
	ДИХАТЕЛЕН
	Babylog 8000+

	21
	АРЕЕ0032
	ИНКУБАТОР
	8000IC

	22
	ARDJ0101
	РЕАН.МАСА
	РР8000

	23
	AREK0012
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 2

	24
	ARDJ0126
	РЕАН.МАСА
	РР8000

	25
	AREK0035
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG 2

	26
	ARLA0009
	ЛАМПА
	PHOTOTHERAPIE 4000

	27
	ARLA0007
	ЛАМПА
	PHOTOTHERAPIE 4000

	28
	9206004
	ЛАМПА
	PHOTOTHERAPIE 8000

	29
	9206019
	ЛАМПА
	PHOTOTHERAPIE 8000

	30
	9205012
	ЛАМПА
	PHOTOTHERAPIE 8000

	31
	ARWB0001
	ИНКУБАТОР
	CALEO

	32
	ARWH0006
	ИНКУБАТОР
	CALEO

	33
	
	НАРКОЗЕН
	SPIROMAT 650

	34
	
	ДИХАТЕЛЕН
	BABYLOG1 HF

	35
	АРЕК0145
	НАРКОЗЕН
	SULLA  808V

	36
	АRFE0048
	НАРКОЗЕН
	SULLA  808V

	37
	ARFE0051
	НАРКОЗЕН
	SULLA  808V

	38
	ARSD0320
	ДИХАТЕЛЕН
	EVITA 2 DURA

	39
	ARSD0081
	ОВЛАЖНИТЕЛ
	AQUAPOR

	40
	ARFE0056
	НАРКОЗЕН
	SULLA 808 V

	41
	AREK0102
	ДИХАТЕЛЕН
	EVITA 2

	42
	AREK0125
	ДИХАТЕЛЕН
	EVITA 2

	43
	АREK0130
	ДИХАТЕЛЕН
	EVITA 2

	44
	SRJKM0044
	MОНИТОР
	РМ8014

	45
	
	ДИХАТЕЛЕН
	OXYLOG

	46
	5512864172
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	47
	5512863369
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	48
	5512864466
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	49
	5512863966
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	50
	5512863467
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	51
	5512863270
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	52
	5512814369
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	53
	5512865073
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	54
	5512864671
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	55
	5512823172
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	56
	5512864867
	MОНИТОР
	SC 6002 XL

	57
	ARWD0122
	НАРКОЗЕН
	PRIMUS

	58
	5395850667
	MОНИТОР
	DELTA XL

	59
	ARWD0123
	НАРКОЗЕН
	PRIMUS

	60
	5395793755
	MОНИТОР
	DELTA XL

	61
	ARWE0065
	MОНИТОР
	VAMOS

	62
	ARWE0066
	MОНИТОР
	VAMOS

	63
	ARWE0067
	MОНИТОР
	VAMOS

	64
	ARWE0128
	ДИХАТЕЛЕН
	EVITA XL

	65
	ARWD0037
	ОВЛАЖНИТЕЛ
	AQUAPOR EL

	66
	ARWE0129
	ДИХАТЕЛЕН
	EVITA XL

	67
	ARWD0038
	ОВЛАЖНИТЕЛ
	AQUAPOR EL

	68
	SRWB0085
	ДИХАТЕЛЕН
	OXYLOG 2000

	69
	SRWB0089
	ДИХАТЕЛЕН
	OXYLOG 2000

	70
	SRWB0097
	ДИХАТЕЛЕН
	OXYLOG 2000

	71
	SRWB0099
	ДИХАТЕЛЕН
	OXYLOG 2000

	72
	ARBC0046
	ОВЛАЖНИТЕЛ
	McGaw

	73
	ARBC0038
	ОВЛАЖНИТЕЛ
	McGaw

	74
	6011900731
	ОВЛАЖНИТЕЛ
	F&P

	75
	
	ШИННА ПРОГРАМА
	

	76
	ARXD0040
	обдишващ
	Babylog 8000+

	77
	110125101795
	овлажнител
	F&P

	78
	ASCL0015
	наркозен
	Fabius Plus

	79
	6004171578
	монитор
	Delta

	80
	ASCJ0193
	газов модул 
	SCIO Oxi

	81
	ASDB0035
	обдишващ
	Savina 300

	82
	ASDA0004
	овлажнител
	Aquapor EL

	83
	130115166550
	овлажнител
	F&P 

	84
	130124167552
	овлажнител
	F&P 

	85
	Isolette C2000
	Инкубатор 
	В гаранция до28.04.2016


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13
 АПАРАТУРА, ПРОИЗВОДСТВО НА „SIMENS”
	Поз.
	Наименование на апарата
	Брой

	1
	KT SOMATOM AR.C,вкл.
	1

	2
	BASIC UNIT
	1

	3
	BILDSYSTEM AR
	1

	4
	IMAGER C 6
	1

	5
	ELEKTRONIKEINHEIT /ROTANX/
	1

	6
	MONITOR 
	1

	7
	SINGLETANK /047
	1

	8
	KOLLIMATOR
	1

	9
	DETECTOR
	1

	10
	PDS 400
	1

	11
	STREAMER 5,25 150 MB
	1

	12
	KEYBOARD
	1

	13
	MOUSE
	1

	14
	Софтуерна поддръжка
	1

	15
	Консумативи за 2 смени/годишно 3 бр.филтри, предпазители и смазка
	1

	16
	SIREMOBIL 2000
	1

	17
	Видео принтер “Сони” ИР 910
	

	18
	SONOLINE SL-1
	1

	19
	SONOLINE SI-450, DOPPLER/CCIR
	1

	20
	VIDEO PRINTER, MITSUBISHI P-66
	1

	21
	SONOLINE SL-1, видео 
	1

	22
	Принтер
	1

	23
	SONOLINE SL-2
	1

	24
	Ултразвукова образна с-ма Sonoline 650
	1 
Гаранция до 18.05.2016

	25
	Monitor Siemens 6002 
	6


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 

ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ЛАЗЕР
	1
	Лазер YAG с пневматична маса 
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 

ОФТАЛМОЛОГИЧНА АПАРАТУРА 
	1
	Апарат за факоемулсификация INFINITY
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 

ПЛАЗМЕН СТЕРИЛИЗАТОР 
	1
	STERRAD 100S
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17
АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА GAMBRO
	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Апарат Gambro AK 95s
	5

	2
	Апарат Gambro AK 200s
	2

	3
	Апарат Baxter Tina
	2

	4
	Апарат Gambro AK 200 Ultra
	1

	5.
	Гамбро АК200
	4

	6.
	Гамбро АК200 S
	2

	7. 
	Система за пречистване 

на водата CWP 100 WRO

	1

	8.
	Апарат Gambro 95 
	5

02.10.2016



	9.
	Алтин Тина
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18
ДИАЛИЗНИ АПАРАТИ  „FRESENIUS”
	№
	Марка
	Брой

	1.
	Fresenius   4008 S
	16


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19
МИКРОБИОЛОГИЧНА АПАРАТУРА

	№
	Марка
	Брой

	1.
	Vitek 2 Compact 15
	1

	2
	BactAlert 3D 60
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20
РЕАНИМАЦИОННИ АПАРАТИ 
	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Монитор пациентен с тъч скрийн IM12
	2 (16.04.2016)

	2
	Мониторна с-ма-централна
	1(16.04.2016)

	3
	ЕКГ Schenzen  ЕМ 301А
	4 (23.06.2016)

	4
	ЕКГ Schenzen  ЕМ 301А
	2 (24.08.2016)

	5
	ВИДЕО ЕНДОСКОПСКА СИСТЕМА ЗА ТРУДНА ИНТУБАЦИЯ A10H
	1 (24.02.16)

	6
	ЕХОГРАФ Q9 С ЛИНЕЕН ТРАНСДЮСЕР Chisen Q9
	1 (11.09.16)

	7
	Дефибрилатор  Cardio AID 360B
	1 (16.07.16)

	8
	
	


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21
АПАРАТИ Ендоскопски
	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Фиброколоноскоп Olympus CE-E3L 
	1

	2
	ВИДЕОДУОДЕНОСКОП PENTAX ED-3470TK
	1

	3
	ВИДЕО-ЕНДОСКОПСКА С-МА PENTAX
	1

	4
	Фиброколоноскоп Olympus
	1

	5
	Фиброгастроскоп
	3


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22
ПЕРФУЗОРИ И ИНФУЗОМАТИ
	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Перфузор Perfusor Space 
	7

	2
	Перфузор Compact S
	40

	3
	Инфузомат Infusomat P
	15

	4
	Инфузомат Infusomat Space 
	2


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Биомиксер
	1

	2
	Силър стационарен
	1

	3
	Центрофуга 5702
	1

	4
	Стационарен Силър  CR4
	1

	5
	Портативен силър CR6 -PS
	2

	6
	Кръвен миксер за донорски кръвни торб.
	3

	7
	ИНКУБАТОР ID 37 SII
	1

	8
	Лабораторна центрофуга Megafuga 11
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 
	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	БИОМИКСЕР АВТОМАТИЧЕН LMB
	4

	2
	Силър стационарен LMB
	2

	3
	Центрофуга 
	1

	4
	ХЕМОГЛОБИНОМЕТЪР
	2

	5
	ЦЕНТРОФУГА КОМПАКТНА ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕХНИКИ
	2

	6
	ХЛАДИЛНИК ЗА КРЪВНИ ЦЕНТРОВЕ
	3

	7
	СУШИЛНЯ
	1

	8
	ТЕРМОСТАТ
	1

	10
	СИЛЪР МОБИЛЕН LMB
	1

	11
	ФРИЗЕР LMB
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25
ЕХОКАРДИОГРАФСКА АПАРАТУРА

	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Ехокардиограф АЛОКА 9738
	1

	2
	Ехокардиограф Алока SSD 50/SSD 350
	2


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26
АПАРАТИ Ендоскопски

	№
	Описание на апаратурата
	брой

	1
	Фиброколоноскоп Olympus CE-E3L
	1

	2
	Фиброколоноскоп Olympus
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27
АПАРАТ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРЕПСИЯ 
	№
	Наименование и модел
	Забележка
	Брой

	1.
	Апарат за екстракорпорална литотрепсия ESWL SDS – 5000 Plus
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28
            Рентгенова, радиоизотопна и лъчелечебна апаратура
	№
	Наименование и модел
	Забележка
	Брой

	1.
	Рентгенов апарат C PAМО - ZIEHM 8000
	
	1

	2.
	Мобилни рентгенови апарати
	
	3

	3.
	Проявителни машини
	
	3

	4.
	РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ВОЗИМ ROLLER 4
	
	1

	5.
	Рентгенов апарат С-рамо Сименс Сиремобил
	
	1


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29

Микробиологична апаратура 2
	№
	Наименование и модел
	Брой

	1.
	Елайза Ридер
	2


