ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ – 2015г.
1. Реактивите и консумативите трябва да отговарят на изискванията на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество, да притежават  ISO 9001: 2000 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя.

2. Остатъчният срок на годност на  реактивите и консумативите към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя. 

3. Участниците за изпълнение на обществената поръчка трябва да притежават разрешение за търговска дейност с реактиви и консумативи, издадено от ИАЛ.

4. Участниците, които участват за позиции за реактиви и консумативи за определени апарати, трябва да представят оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, за изключително представителство на фирмата производител на реактиви и консумативи за тези апарати.

5. Участниците да представят документ, удостоверяващ обстоятелството, че подават офертата като производител или доставчик.

        Спецификацията на лабораторни реактиви и консумативи, необходими за дейността на „МБАЛ – Бургас” АД  е разделена на 33 обособени позиции, включващи определени номенклатурни единици,  като всеки от участниците може да внесе предложение както за всяка отделна позиция, така и за всички позиции  заедно.


Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.
      Цената да включва всички разходи, транспорт, мита, такси и др. 

      Цената е твърда и не подлежи на промяна за целия период на договора, освен при обстоятелствата предвидени в чл. 43, ал.2 от ЗОП.
      Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие в една, няколко или всички обособени позиции, като предложението задължително  трябва да включва цена за всяка една от номенклатурните единици, включени в съответната обособената позиция.

КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР „ACE”

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1. 
	Албумин
	6 х 30
	1

	2. 
	Алк.фосфатаза
	6 х 12
	1

	3. 
	Амилаза
	6 х 6
	1

	4. 
	Билирубин дир.
	5 х 30/ 2 х 10
	1

	5. 
	Билирубин общ
	5 х 30/ 2 х 10
	1

	6. 
	Калций
	6 х 30
	1

	7. 
	Холестерол
	6 х 30
	1

	8. 
	HDL
	4 х 100
	1

	9. 
	Креатинкиназа
	6 х 12
	1

	10. 
	СК-МВ
	6 х 6
	1

	11. 
	Креатинин
	3 х 30 /6 х 30/
	1

	12. 
	АСАТ
	6 х 12
	1

	13. 
	АЛАТ
	6 х 12
	1

	14. 
	ГГТ
	6 х 12
	1

	15. 
	Глюкоза
	6 х 30
	1

	16. 
	Фосфор
	6 х 21/ 6 х 9
	1

	17. 
	Желязо
	3 х 30 /1 х 5
	             1

	18. 
	ЛДХ
	6 х 12
	1

	19. 
	Общ белтък
	6 х 30
	1

	20. 
	Триглицериди
	6 х 30
	1

	21. 
	Уреа
	6 х 30/ 1 х 200
	1

	22. 
	Пикочна к-на
	6 х 30
	1

	23. 
	Микроалбумин
	1 х 21/ 1 х 4
	1

	24. 
	Дилуент
	
	1 оп.

	25. 
	Кювети за серуми
	1 000 бр.
	1 оп.

	26. 
	Кювети за реактиви
	4 000 бр.
	1 оп.

	27. 
	Отпадни торбички
	50 бр.
	2

	28. 
	Кодове
	
	2 бр.


Гаранция за участие: 490.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР „ARCHITECT c 8000”

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	
	Реактиви:
	
	

	1. 
	Глюкоза
	1500 т.
	15

	2. 
	Уреа
	1500 т.
	15

	3. 
	Алкална фосфатаза
	1500 т.
	5

	4. 
	Кисела фосфатаза
	632т.
	1

	5. 
	АЛАТ
	3621 т.
	6

	6. 
	АСАТ
	3621 т.
	6

	7. 
	Амилаза EPS G7
	500 т.
	15

	8. 
	Креатинкиназа
	1500 т.
	5

	9. 
	ГГТ
	1500 т.
	5

	10. 
	ЛДХ
	1300 т.
	5

	11. 
	Липаза
	778 т.
	1

	12. 
	HBDH
	274т.
	1

	13. 
	Холинестераза
	1254 т.
	2

	14. 
	CK-MB
	500 т.
	10

	15. 
	Албумин BCG
	2607 т.
	8

	16. 
	Директен билирубин
	2000 т.
	5

	17. 
	Общ билирубин
	2750 т.
	5

	18. 
	Холестерол
	3032 т.
	5

	19. 
	Желязо
	918 т.
	6

	20. 
	UIBC
	294 т.
	15

	21. 
	Общ белтък
	3622 т.
	8

	22. 
	Ig E
	133 т.
	1

	23. 
	CRP Us
	222 т.
	1

	24. 
	Пикочна к-на
	1300 т.
	4

	25. 
	Креатинин
	1875 т.
	10

	26. 
	Фосфор
	1400 т.
	1

	27. 
	Лактат
	393т.
	1

	28. 
	Триглицериди
	3032 т.
	6

	29. 
	U/CSF Белтък
	209 т.
	3

	30. 
	HDL
	1440 т.
	3

	31. 
	LDL
	452 т.
	1

	32. 
	Калций
	1500 т.
	10

	33. 
	Магнезий
	1000 т.
	1

	34. 
	Мед
	325 т.
	1

	35. 
	Трансферин
	391 т.
	1

	36. 
	С 3
	279 т.
	1

	37. 
	С 4
	279 т.
	1

	38. 
	Ig A
	373 т.
	1

	39. 
	Ig G
	388 т.
	1

	40. 
	Ig M
	373 т.
	1

	41. 
	CRP
	600 т.
	20

	42. 
	ASO
	315 т.
	4

	43. 
	RF
	300 т.
	6

	44. 
	Микроалбумин
	500 т.
	4

	45. 
	А-1 Антитрипсин
	160т.
	2

	46. 
	B-2 microglobulin
	100
	1

	47. 
	D-димер
	100
	4

	48. 
	Hb A1C 
	300
	1

	
	Акцесории към реактивите:
	
	

	49. 
	ICT Reference Sol.
	2 x 2
	10

	50. 
	ICT Sample Diluent
	10 x 93
	2

	51. 
	ICT Serum Calibrator
	
	3

	52. 
	ICT Urine Calibrator
	
	3

	53. 
	ICT Cleaning Fluid
	
	2

	54. 
	Water Bath Additive
	2 x 500
	4

	55. 
	Acid wash Sol.
	2 x 500
	20

	56. 
	Alcaline Wash Sol.
	2 x 500
	30

	57. 
	ICT Module
	
	2

	
	Калибратори:
	
	

	58. 
	CC Direct LDL cal.
	
	1

	59. 
	Multiconstituent cal.
	3 x 5
	4

	60. 
	Bilirubin cal.
	3 x 5
	2

	61. 
	HDL cal.
	
	2

	62. 
	Iron/Mg cal.
	3 x 5
	1

	63. 
	Clinical Chemistry cal.(CHE)
	4x3
	1

	64. 
	Urine/CSF Protein cal.
	1 x 5
	2

	65. 
	CC Microalb cal.
	
	4

	66. 
	Specific Protein cal.
	1 х 1
	2

	67. 
	ASO Standart
	6х1
	1

	68. 
	RF Standart
	6х1
	1

	69. 
	Ig E Std cal
	
	1

	70. 
	CK-MB cal.
	2 x 1
	4

	71. 
	CRP cal.
	7 x 2
	4

	72. 
	B2 microglobulin Std cal
	
	1

	73. 
	D-dimer Std cal
	
	1

	74. 
	Hb A1C Cal
	
	1

	
	Контроли:
	
	

	75. 
	GR Lipid control
	
	1

	76. 
	CC Microalb Ctl
	
	2

	77. 
	CK-MB Control
	2 x 1
	2

	78. 
	CRP control
	3 x 2
	4

	79. 
	D-dimer ctl
	
	1

	80. 
	Hb A1C Ctl
	
	1

	81. 
	ASO/RF Контрол I
	6х1
	2

	82. 
	ASO/RF Контрол II
	6х1
	2

	83. 
	Clinical chemistry control 1
	6 x 5
	10

	84. 
	Clinical chemistry control 2
	6 x 5
	10

	
	Акцесории към системата:
	
	

	85. 
	Cuvette Segment
	
	1

	86. 
	Reagent Probe Tubing
	
	1

	87. 
	Reagent Probe
	
	1

	88. 
	Sample Probe Tubing
	
	1

	89. 
	c 8000 Replacement Probe
	
	1

	90. 
	Sample Cups
	1 000 бр.
	5

	91. 
	Mixer
	
	1

	92. 
	Detergent A
	2 x 250
	10

	93. 
	Detergent B
	4 x 250
	5

	94. 
	ICT Reference sol check valve
	
	1


	95. 
	1 ml Syringe
	
	2

	96. 
	Source Lamp
	
	4


Гаранция за участие: 1800.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР „ARCHITECT i2000”

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1. 
	Мултиконтрол
	3 нива
	2

	2. 
	Conc.Wash Buffer
	4x975
	20

	3. 
	Trigger
	4x975
	10

	4. 
	Pre-Trigger
	4x975
	10

	5. 
	Septum
	
	1

	6. 
	React Vessels
	4000
	3

	7. 
	Probe Conditioner
	4x25
	3

	8. 
	Sample Cups
	
	2

	9. 
	AFP Rgt
	100
	1

	10. 
	AFP Cal
	
	1

	11. 
	AFP Ctl
	
	1

	12. 
	CEA Rgt
	100
	1

	13. 
	CEA  Cal
	
	1

	14. 
	CEA Ctl
	
	1

	15. 
	CA 19-9 Rgt
	100
	1

	16. 
	CA 19-9  Cal
	
	1

	17. 
	CA 19-9 Ctl
	
	1

	18. 
	Free PSA Rgt
	100
	1

	19. 
	Free PSA  Cal
	
	1

	20. 
	Free PSA Ctl
	
	1

	21. 
	Total PSA Rgt
	100
	2

	22. 
	Total PSA  Cal
	
	1

	23. 
	Total PSA Ctl
	
	1

	24. 
	CA 15-3 Rgt
	100
	1

	25. 
	CA 15-3  Cal
	
	1

	26. 
	CA 15-3 Ctl
	
	1

	27. 
	CA 125 Rgt
	100
	1

	28. 
	CA 125  Cal
	
	1

	29. 
	CA 125 Ctl
	
	1

	30. 
	CYFRA Rgt
	100
	1

	31. 
	CYFRA Cal
	
	1

	32. 
	CYFRA Ctl
	
	1

	33. 
	HE4 Rgt
	100
	1

	34. 
	HE4 Cal
	
	1

	35. 
	HE4 Ctl
	
	1

	36. 
	SCC Rgt
	100
	1

	37. 
	SCC Cal
	
	1

	38. 
	SCC Ctl
	
	1

	39. 
	Troponin I Rgt
	100
	20

	40. 
	Troponin I  Cal
	
	2

	41. 
	Troponin I Ctl
	
	2

	42. 
	Cortisol Rgt
	100
	1

	43. 
	Cortisol Cal
	
	1

	44. 
	Cortisol Ctl
	
	1

	45. 
	BNP Rgt
	100
	1

	46. 
	BNP Cal
	
	1

	47. 
	BNP Ctl
	
	1

	48. 
	Homocysteine Rgt
	100
	1

	49. 
	Homocysteine Cal
	
	1

	50. 
	Homocysteine Ctl
	
	1

	51. 
	TSH Rgt
	100
	6

	52. 
	TSH  Cal
	
	2

	53. 
	TSH Ctl
	
	1

	54. 
	free T3 Rgt
	100
	2

	55. 
	free T3 Cal
	
	1

	56. 
	free T3 Ctl
	
	1

	57. 
	free T4 Rgt
	100
	2

	58. 
	free T4  Cal
	
	1

	59. 
	free T4 Ctl
	
	1

	60. 
	Anti – TPO Rgt
	100
	1

	61. 
	Anti – TPO  Cal
	
	1

	62. 
	Anti – TPO Ctl
	
	1

	63. 
	Anti – TG Rgt
	100
	1

	64. 
	Anti – TG  Cal
	
	1

	65. 
	Anti – TG Ctl
	
	1

	66. 
	PTH Rgt
	100
	1

	67. 
	PTH Cal
	
	1

	68. 
	PTH ctl
	
	1

	69. 
	B 12 Rgt
	100
	2

	70. 
	B 12 Cal
	
	1

	71. 
	B 12 Ctl
	
	1

	72. 
	Insulin Rgt
	100
	1

	73. 
	Insulin  Cal
	
	1

	74. 
	Insulin Ctl
	
	1

	75. 
	C-Peptide Rgt
	100
	1

	76. 
	C-Peptide Cal
	
	1

	77. 
	C-Peptide Ctl
	
	1

	78. 
	Ferritin Rgt
	100
	4

	79. 
	Ferritin  Cal
	
	2

	80. 
	Ferritin Ctl
	
	1

	81. 
	FSH Rgt
	100
	1

	82. 
	FSH  Cal
	
	1

	83. 
	FSH Ctl
	
	1

	84. 
	Total β hCG Rgt
	100
	1

	85. 
	Total β hCG  Cal
	
	1

	86. 
	Total β hCG Ctl
	
	1

	87. 
	LH Rgt
	100
	1

	88. 
	LH  Cal
	
	1

	89. 
	LH Ctl
	
	1

	90. 
	Prolactin Rgt
	100
	1

	91. 
	Prolactin Cal
	
	1

	92. 
	Prolactin Ctl
	
	1

	93. 
	Estradiol Rgt
	100
	1

	94. 
	Estradiol  Cal
	
	1

	95. 
	Estradiol Ctl
	
	1

	96. 
	Progesterone Rgt
	100
	1

	97. 
	Progesterone  Cal
	
	1

	98. 
	Progesterone Ctl
	
	1

	99. 
	Testosterone Rgt
	100
	1

	100. 
	Testosterone Cal
	
	1

	101. 
	Testosterone Ctl
	
	1

	102. 
	25-OH Vitamin D Rgt
	100
	1

	103. 
	 25-OH Vitamin D Cal
	
	1

	104. 
	 25-OH Vitamin D Ctrl
	
	1

	105. 
	Anti-CCP Rgt
	100
	1

	106. 
	Anti-CCP Cal
	
	1

	107. 
	Anti-CCP Ctrl
	
	1


Гаранция за участие: 815.00 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ „CELL DYN 3700”
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	97. 
	Isotonic Diluent
	20 л
	40

	98. 
	Detergent Diff Screen
	20 л
	30

	99. 
	Sheath Reagent
	10 л
	50

	100. 
	Automated Rapid Lyse
	4 л
	10

	101. 
	Reticulocyte Reagent
	100 теста
	1

	102. 
	Ret. Control
	6
	1

	103. 
	CD Enzymatic cleaner
	2 х 50 мл
	10

	104. 
	CD 22 Tri Level Control
	4 х 3 х 2,5
	6

	105. 
	CD 22 Calibrator
	2 х 2,5
	1

	106. 
	Syringe 500 μl
	
	1

	107. 
	Syringe 2,5 μl
	
	1

	108. 
	Peristaltic Pump Tubing (small)
	
	1

	109. 
	Peristaltic Pump Tubing (medium)
	
	1

	110. 
	Orifice Plate 60 μl
	
	1

	111. 
	Orifice Plate 100 μl
	
	1

	112. 
	Syringe 10 μl
	
	1

	113. 
	Aspiration Tubing
	
	1

	114. 
	Aspiration Needle
	
	1

	115. 
	Sh. Valve Ceramic Centre Loop
	
	1

	116. 
	WIC /Halm.diuent syringe/ RBC diluent syringe
	
	1

	117. 
	WOC sheath syringe /WIC haem.lyse syringe/
	
	1

	118. 
	Fan filter and Retainer
	
	1

	119. 
	Filter Inline Air Disposable
	
	1


Гаранция за участие: 320.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
К О Н С У М А Т И В И  И  Р Е А К Т И В И  З А  Е Л Е К Т Р О Л И Т Е Н 

                                       А Н А Л И З А Т О Р ”Combi – line”
	 по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	ISE Промиващ р-р WASH 2
	330 мл
	30          

	   2.
	ISE Калибриращ р-р  CAL 3
	330 мл
	30

	3.
	ISE Калибриращ р-р CAL 4
	330 мл
	30

	4.
	К електрод
	
	1

	5.
	Na електрод
	
	1

	6.
	Cl електрод
	
	1

	7.
	Референтен електрод
	
	1

	8.
	Мембрана за К електрод
	
	4

	9.
	Пълнещ р-р за к електрод
	20 мл
	1

	10.
	Мембрана за Референтен електрод
	
	4

	11.
	Пълнещ р-р за Референтен електрод
	20 мл
	1

	12.
	Пълнещ р- за Na електрод
	20 мл
	1

	13.
	Мембрана за Cl електрод
	
	3

	14.
	Пълнещ р-р за Cl електрод
	20 мл
	1


Гаранция за участие: 130.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР „COBAS MIRA PLUS”

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Tip Cleaner
	250 мл
	6

	2.
	Депротеинизиращ разтвор
	125 мл
	6

	3.
	Филтри
	
	2

	4.
	Игла
	
	2

	5.
	Кювети – сегменти
	500 бр.
	10

	6.
	Термохартия
	
	100

	7.
	Чаши реагентни
	
	

	
	· 10 мл
	
	20

	
	· 20 мл
	
	20


Гаранция за участие: 190.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7
РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ХИМИЯ С АДАПТИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА „COBAS MIRA PLUS” 
	№ по ред
	Вид
	Количество

	120. 
	АСАТ
	5 000 т.

	121. 
	АЛАТ
	5 000 т.

	122. 
	Амилаза
	1 000 т.

	123. 
	Албумин
	2 000 т.

	124. 
	Алк.фосфатаза
	1 000 т.

	125. 
	Глюкоза
	                  10 000 т.

	126. 
	ГГТ
	1 000 т.

	127. 
	Желязо
	1 000 т.

	128. 
	ЖСК
	1 000 т.

	129. 
	Калций
	                    3 000 т.

	130. 
	Креатинкиназа
	   1 000 т.

	131. 
	СК-МВ
	1 000 т.

	132. 
	ЛДХ
	1 000 т.

	133. 
	Фосфор
	  200 т.

	134. 
	Общ белтък
	1 000 т.

	135. 
	Пикочна киселина
	1 000 т.

	136. 
	Триглицериди
	1 000 т.

	137. 
	Уреа
	5 000 т.

	138. 
	Холестерол
	                   2 000 т.

	139. 
	HDL
	 400 т.

	140. 
	Холинестераза
	 200 т.

	141. 
	Билирубин общ
	2 000 т.

	142. 
	Билирубин директен
	2 000 т.

	143. 
	Креатинин
	5 000 т.

	144. 
	USP
	  200 т.

	145. 
	CRP
	5 000 т.


Гаранция за участие: 170.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Метанол
	1л
	25

	2.
	Хлороформ
	1л
	15

	3.
	Солна киселина
	1л
	15

	5.
	Натриева основа
	1кг
	5

	6.
	Сол таблетирана
	25кг
	20

	7.
	Deconex 12РА
	1л
	5


    Гаранция за участие: 40.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

КОНСУМАТИВИ ЗА АНАЛИЗАТОР ESR „KABE”
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	146. 
	Хартия
	
	100

	147. 
	Затворена система СУЕ 3,5 мл за вен.кръв
	
	20 000


Гаранция за участие: 140.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР „KABE”
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Ензимен електрод
	
	10

	2.
	Системен разтвор
	5 л
	12

	3.
	Микроепруветки за глюкоза
	100
	50

	4.
	Микроепруветки стандарт глюкоза
	100
	20

	5.
	Шлаухи
	к-т
	10

	6.
	Термохартия
	
	50


Гаранция за участие: 650.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11

КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КГА „ABL-800”

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Калибриращ р-р 1
	200 мл
	15

	2.
	Калибриращ р-р 2
	200 мл
	10

	3.
	Промиващ р-р
	600 мл
	50

	4.
	Почистващ р-р с енз.добавка
	175 мл
	            10

	5.
	Депротеинизиращ р-р
	100 мл
	1

	6.
	pH електрод
	
	1

	7.
	pCO2 електрод
	
	1

	8.
	pO2 електрод
	
	1

	9.
	Референтен електрод
	
	1

	10.
	Са електрод
	
	1

	11.
	Lactate електрод
	
	1

	15.
	РО2 мембрани
	к-т/4бр./
	1

	16.
	РСО2 мембрани
	к-т/4бр./
	1

	17.
	Референтни мембрани
	к-т/4бр./
	1

	18.
	Са мембрани
	к-т/4бр./
	1

	19.
	Lac мембрани
	к-т/4бр./
	1

	23.
	Отпаден контейнер
	600 мл
	10

	24.
	Термохартия 111 мм
	
	200

	25.
	Хепаринизирани капилярки

130 μl и/или 85 μl 
	к-т/4х250/
	10

	26.
	Телчета бъркалки 
	к-т/10х250/
	3

	27.
	Капачки за капилярки 
	к-т/500бр./
	30

	28.
	Контролно ниво/1,2,3,/
	к-т/30бр./
	5 


	29.
	Уловител за съсиреци
	к-т/250бр./
	30

	30.
	Пробовземащ модул
	
	1

	31.
	Помпен шлаух за отпадъци
	
	1

	32.
	Помпен шлаух за помпа за р-р
	
	1

	33.
	Помпен шлаух  за електродния модул
	
	1

	34.
	Мембрана за мембранен клапан
	
	1

	35.
	Гумена мембрана за клапаните
	
	1

	36.
	Уплътнение за вход
	
	1

	37.
	Калибриращ газ 1
	
	5

	38.
	Калибриращ газ 2
	
	3


Гаранция за участие: 405.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12

ЕКСПРЕСНИ ЛЕНТИ ЗА УРИНА

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	  1.
	За глюкоза
	фл.
	100

	  2.
	За кетони
	фл.
	50

	  3.
	Комбинирани
	фл.
	300


Гаранция за участие: 2.65 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ “QUINTUS”

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	5 part Diluent QUINTUS
	20 л
	1

	2.
	5 part Lyse   QUINTUS
	5 л
	1

	3.
	5 part Stopper QUINTUS
	5 л
	1

	4.
	Con-5 diff
	3 мл
	1

	5.
	Cal-5 diff
	3 мл
	1


Гаранция за участие: 255.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА АВТ.КОАГУЛОМЕТЪР”Thrombolyser Compact X”
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	BIOLABO Тромбопластин
	6x12 /1x80
	20

	2.
	BIOLABO Кефалин каол.време aPTT
	6x10
	10

	3.
	BIOLABO Буфер за ККВ/CaCl2  0.025M/
	60 мл
	10

	4.
	 BIOLABO Фибриноген
	6x10 / 1x300
	30

	5.
	MRX D-димер
	5х3
	5

	6.
	MRX калибратор за D-димер
	1х1
	1

	7.
	MRX Мултиконтрол – абн.плазма
	10х1
	            6

	8.
	MRX мултиконтрол – норм.плазма
	10х1
	6

	9.
	BIOLABO контр.плазма-нормална
	6х1
	3

	10.
	BIOLABO контр.плазма-висока
	6х1
	3

	11.
	BIOLABO контр.плазма-ниска
	6х1
	3

	12.
	Касети с кювети за”Thrombolyser Compact”
	за 2320пр.
	15

	13.
	Купички за пробата за”Thrombolyser Comp.”
	К-т 1000бр.
	2

	14.
	Каолин суспензия 0.5г/л
	100 мл
	1

	15.
	Каолин суспензия 3г/л
	100 мл
	1

	16.
	Почистващ р-р за”Thrombolyser Compact”
	500 мл
	8

	17.
	Почистващ стик за”Thrombolyser Compact”
	
	             5

	18.
	Уплътнение за бутало”Thrombolyser Comр.”
	
	1

	19.
	Халогенна лампа за”Thrombolyser Compact”
	
	3

	20.
	Щуцер”Thrombolyser Compact”
	
	1

	21.
	Воден филтър”Thrombolyser Compact”
	
	1


Гаранция за участие: 55.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Епруветки стъклени облодънни
	
	

	
	· 16/98 мм
	
	1 000

	
	· 16/160 мм
	
	1 000

	2.
	Микроепруветки ЕДТА с капилярка к-т 200 μl
	
	30 000

	3.
	Микроепруветки СУЕ с капилярка к-т 150 μl
	
	10 000

	4.
	Статив за микроепруветка за СУЕ
	
	2

	5.
	Микроепруветки за ретикулоцити с капилярка к-т 50 μl
	
	20 000

	6.
	Микрокапилярки SE
	
	1 000

	7.
	Микрокапилярки цитрат
	
	500

	8.
	Предметни стъкла
	50 бр.
	50

	9.
	Покривни стъкла /22 х 22 мм/
	100 бр.
	40

	10.
	Камера Бюркер
	
	2

	11.
	Камера Розентал
	
	2

	12.
	Стерилни ланцети
	
	60 000

	13.
	Пипети стъклени /5 мл, 10 мл, 25 мл/
	
	10

	14.
	Наконечници за авт.пипети до 200 μl
	1 000 бр.
	20

	15.
	Наконечници за авт.пипети до 1000 μl
	1 000 бр.
	10

	16.
	Автоматични пипети /фикс.обем/
	
	2

	17.
	Автоматични пипети /вар.обем/
	
	2

	18.
	Стативи за епруветки F 16-60 гнезда
	
	10


Гаранция за участие: 330.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16

КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ”MEDONIC”М-серия
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Diluent M -серия
	20 л
	          65

	2.
	Lyse M-серия
	5л
	          55

	3.
	Разтвор почистващ серия М
	         3х450 мл
	          5

	4.
	Калибратор
	3 мл
	            2

	5.
	Con-3 diff
	         4,5 мл
	            8

	6.
	Термохартия
	       110 мм
	          50

	7.
	Микрокапилярки
	       100бр.
	           20


Гаранция за участие: 155.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17
  К О Н С У М А Т И В И  И  Р Е А К Т И В И  З А  А В Т О М А Т И Ч Е Н  

    У Р И Н Е Н   А Н А Л И З А Т О Р  ”H – 800” И ”FUS – 100”
	 по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Тест-лента за урина H10-800
	К-т 100бр.
	200          

	2.
	Тест-лента за урина Н12-800
	К-т 100бр.
	10

	3.
	Н-800 Почистващ р-р за шлаухи
	200 мл
	15

	4.
	Уринен контролен материал положителен
	8мл
	20

	5.
	Уринен контролен материал отрицателен
	8мл
	20

	6.
	Хартия за принтер 55 мм
	
	30

	7.
	Калибратор
	
	4

	7.
	FUS-100 Дилуент
	500 мл
	2

	8.
	FUS-100 Контролен материал отр.
	125 мл
	10

	9.
	FUS-100 Контролен материал полож.
	125 мл
	10

	10.
	FUS-100 Почистващ разтвор
	500 мл
	5

	11.
	FUS-100 Реактив за настройка на фокуса
	125 мл
	10

	12.
	FUS-100 Стандарт
	125 мл
	10

	13.
	FUS-100 Шийт флуид
	20 л
	20

	14.
	Епруветки дебелостенни стъклени 16/100мм
	
	500 бр.


Гаранция за участие: 307.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18

  К О Н С У М А Т И В И  И  Р Е А К Т И В И  З А  Г Л Ю К О А Н А Л И З А Т О Р
                                          ”BIOSEN C” И ”QUO-CHECK”
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Работен разтвор         
	2.5 л
	10          

	2.
	Хемолизиращи микроепруветки с капилярки
	к-т 1000бр.
	40

	3.
	Мултистандарт 12 mmol/L    
	        50x 2
	10

	4.
	Контролен материал (норм.)
	
	15

	5.
	Контролен материал (патолог.)
	
	15

	6.
	Чип сензор за измерване на глюкоза
	
	1

	7.
	Държател за капилярки
	
	1

	8.
	Хартия за принтер 111 мм
	
	20

	9.
	Касета ”Quo-Test”
	
	300

	    10.
	Контролен материал за Hb A1c
	
	2


Гаранция за участие: 407.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№19
К О Н Т Р О Л Н И    М А Т Е Р И А Л И

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	1.
	Clinical immunochemistry
	12x5
	5          

	3.
	Clinical chemistry multicalibrator (two levels)
	20x5
	2

	4.
	Specific Protein calibrator-liquid
	5x1
	2

	5.
	Ig E cal.
	3x1
	1

	6.
	Ig (M,A,G) cal.
	3x1
	1

	7.
	CRP cal.&control
	6x1;10x1
	2

	8.
	CRP hs cal.& control
	6x2;10x1
	1

	10.
	HDL/LDL  cal.
	3x1
	1

	11.
	CK-MB cal.&control
	10x1;10x2
	2

	12.
	Hb A1 C cal.&control
	
	1

	13.
	Microalbumin cal.&control
	6x2;6x1
	2

	14.
	Specific Protein control (1,2,3 levels)
	3x1
	2

	15.
	Lipid control (1,2,3 levels)
	5x3
	2

	16.
	Cardiac control
	3x2
	1

	18.
	Bilirubin (elev.)control
	10x3
	1

	19.
	G-6-PDH control (normal&deficient)
	
	1


	20.
	CSF control
	10x3
	1

	21.
	Urine chemistry control
	12x10
	1

	22.
	Urine quality analysis (liquid)
	
	1

	23.
	Immunoassay control (1,2,3 levels)
	12x5
	2

	25.
	Tumor markers control
	3x2
	2


Гаранция за участие: 168.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№20
Р Е А К Т И В И  И  К О Н С У М А Т И В И  З А  И М У Н О Л О Г И Ч Е Н 

                                      А Н А Л И З А Т О Р ” A I A – 600 II”
	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество

	
	РЕАКТИВИ:
	
	          

	1.
	TSH
	20т.
	3

	2.
	FT4
	20т.
	2

	3.
	FT3
	20т.
	2

	4.
	Intact PTH
	20т.
	1

	5.
	LH II
	20т.
	1

	6.
	FSH
	20т.
	1

	7.
	Prolactin
	20т.
	1

	8.
	HCG
	20т.
	1

	9.
	iE2
	20т.
	1

	10.
	Progesterone
	20т.
	1

	11.
	Testosterone
	20т.
	1

	12.
	Myoglobin
	20т.
	1

	13.
	CK MB
	20т.
	1

	14.
	cTnI 3rd-Gen
	20т.
	1

	15.
	CEA
	20т.
	1

	16.
	AFP
	20т.
	1

	17.
	PAP
	20т.
	1

	18.
	PSAII
	20т.
	2

	19.
	Sla (Gl-19-9)
	20т.
	1

	20.
	OVCA (CA-125)
	20т.
	1

	21.
	27.29 (BR-15-3)
	20т.
	1

	22.
	HGH
	20т.
	1

	23.
	IGE II
	20т.
	1

	24.
	Cortisol
	20т.
	1

	25.
	IRI
	20т.
	1

	26.
	C-Peptide
	20т.
	1

	27.
	ACTH
	20т.
	1

	28.
	DHEAS
	20т.
	1

	29.
	BNP
	20т.
	1

	30.
	Homocystein
	20т.
	1

	31.
	Homocystein Pretreatment set
	2х6х5
	1

	32.
	Thyroglobulin
	20т.
	1

	33.
	TPO Ab
	20т.
	1

	34.
	Tg Ab
	20т.
	1

	35.
	Folate
	20т.
	1

	36.
	Vitamin B12
	20т.
	1

	37.
	Vit. B12 Pretreatment set
	6х5
	1

	38.
	Ferritin
	20т.
	2

	39.
	Beta2-Microglobulin
	20т.
	1

	40.
	25-OH Vitamin D
	20т.
	1

	
	КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ:
	
	

	41.
	TSH
	2x6
	1

	42.
	FT4
	2x6
	1

	43.
	FT3
	2x6
	1

	44.
	Intact PTH
	2x6
	1

	45.
	LH II
	2x6
	1

	46.
	FSH
	2x2
	1

	47.
	Prolactin
	2x2
	1

	48.
	HCG
	2x2
	1

	49.
	iE2
	2x6
	1

	50.
	Progesterone
	2x6
	1

	51.
	Testosterone
	2x6
	1

	52.
	CEA
	2x2
	1

	53.
	AFP
	2x2
	1

	54.
	PAP
	2x6
	1

	55.
	PSA II
	2x6
	1

	56.
	SLa
	2x6
	1

	57.
	OVCA
	2x6
	1

	58.
	27.29
	2x6
	1

	59.
	HGH
	2x6
	1

	60.
	IgE II
	2x2
	1

	61.
	Cortisol
	2x6
	1

	62.
	IRI
	2x6
	1

	63.
	C-Peptide
	2x6
	1

	64.
	CK MB
	2x6
	1

	65.
	Myoglobin
	2x6
	1

	66.
	cTnI 3rd-Gen
	2x6
	1

	67.
	ACTH
	2x6
	1

	68.
	BNP
	2x6
	1

	69.
	DHEAS
	2x6
	1

	70.
	Homocystein
	2x6
	1

	71.
	TPO Ab
	2x6
	1

	72.
	Tg Ab
	2x6
	1

	73.
	Folate
	2x6
	1

	74.
	Vitamin B12
	2x6
	1

	75.
	Ferritin
	2x2
	1

	76.
	Beta2-Microglobulin
	2x6
	1

	77.
	Thyroglobulin
	2x6
	1

	78.
	25-OH Vitamin D
	2x6
	1

	79.
	Multi-analyte
	2x3
	2

	80.
	TPO Ab
	2x2
	1

	81.
	Tg Ab
	6x2x2
	1

	82.
	BNP
	2x2x1
	1

	83.
	Homocystein
	2x2x4
	1

	84.
	Thyroglobulin
	2x1
	1

	85.
	25-OH Vitamin D
	2x2x1
	1

	
	СИСТЕМНИ РЕАКТИВИ:
	
	

	86.
	Реактив Substrate II
	2x100
	5

	87.
	Миещ концентрат
	4х100
	2

	88.
	Дилуент концентрат
	4х100
	2

	89.
	Стандартизиращи купички
	20бр.
	10

	90.
	Купички за пробата
	1000бр.
	1

	91.
	Хартия за принтера 110 мм
	
	2

	92.
	Връхчета за AIA 600 II
	1000бр.
	1

	93.
	Купички за разреждане на пробата
	20бр.
	20


Гаранция за участие: 48.00 лв.
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21

АНТИБИОТИЧНИ  И АНТИМИКОТИЧНИ ДИСКОВЕ 

	№ 
	Наименование
	Форма
	К - во

	1
	Ампицилин-2/10
	диск
	1000

	2
	Пеницилин-10Е
	диск
	1000

	3
	Карбеницилин-100
	диск
	1000

	4
	Оксацилин-1
	диск
	1000

	5
	Еритромицин-15
	диск
	1000

	6
	Тетрациклин-30
	диск
	1000

	7
	Азлоцилин-75
	диск
	1000

	8
	Бацитрацин 10 UI
	диск
	1000

	9
	Клиндамицин-2
	диск
	1000

	10
	Нитрофурантоин-100
	диск
	1000

	11
	Пиперацилин-30
	диск
	1000

	12
	Хлорамфеникол-30
	диск
	1000

	13
	Гентамицин-10/30
	диск
	1000

	14
	Налидиксова киселина-30
	диск
	1000

	15
	Новобиоцин-5
	диск
	1000

	16
	Амикацин-30
	диск
	1000

	17
	Цефамандол-30
	диск
	1000

	18
	Цефтазидим-10
	диск
	1000

	19
	Цефуроксим-30
	диск
	1000

	20
	Цефаклор-30
	диск
	1000

	21
	Цефтриаксон-30
	диск
	1000

	22
	Азитромицин-15
	диск
	1000

	23
	Цефоперазон-75
	диск
	1000

	24
	Цефоперазон+Сулбактам-50+50
	диск
	1000

	25
	Имепенем 10
	диск
	1000

	26
	Имепенем+Циластатин 10+10
	диск
	1000

	27
	Цефотаксим+Клавуланова киселина-30+10
	диск
	1000

	28
	Цефподоксим-10
	диск
	1000

	29
	Цефтазидим+Клавуланова киселина-30+10
	диск
	1000

	30
	Колистин-10
	диск
	1000

	31
	Ертапенем-10
	диск
	1000

	32
	Пефлоксацин-5
	диск
	1000

	33
	Цефокситин-30
	 
	 

	34
	Ципрофлоксацин-5
	диск
	1000

	35
	Ванкомицин-5
	диск
	1000

	36
	Цефотаксим-5
	диск
	1000

	37
	Сулфаметоксазол+триметоприм-25
	диск
	1000

	38
	Ампицилин/сулбактам -10/10
	диск
	1000

	39
	Цефепим-30
	диск
	1000

	40
	Левофлоксацин-5
	диск
	1000

	41
	Линкомицин-15
	диск
	1000

	42
	Линeзолид 10
	диск
	1000

	43
	Цефиксим 5
	диск
	1000

	44
	Пиперацилин + Тазобактам-30/6
	диск
	1000

	45
	Тигециклин-15
	диск
	1000

	46
	Тикарцилин-75
	диск
	1000

	47
	Тикарцилин+Клавуланова киселина-75/10
	диск
	1000

	48
	Норфлоксацин-10
	диск
	1000

	49
	Меропенем-10
	диск
	1000

	50
	Гентамицин-120-HL
	диск
	1000

	51
	Аугментин-20/10
	диск
	1000

	52
	МЕРОПЕНЕМ + ЕДТА 
	
	

	53
	МЕРОПЕНЕМ + ДИПИКОЛИНОВА КИСЕЛИНА
	
	

	54
	МЕРОПЕНЕМ + БОРОНОВА КИСЕЛИНА
	
	

	55
	МЕРОПЕНЕМ + КЛОКСАЦИЛИН
	
	

	56
	КИТ ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ESBL ЩАМОВЕ   по EUCAST 
	
	

	57
	КИТ ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА AmpC ЩАМОВЕ
	
	

	58
	КИТ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ESBL + AmpC ЩАМОВЕ 
	
	

	59
	КИТ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА KPC И MBL ЩАМОВЕ
	
	

	60
	Троен диск с меропенем + фенилборонова + дипиколинова киселина за детекция на KPC и MBL
	
	

	61
	KPC, MBL и OXA-48 потвърдителен кит за карбапенемази
	
	

	62
	Кетоконазол-10
	диск
	200

	63
	Итраконазол-10
	диск
	200

	64
	Флуконазол-10
	диск
	200

	65
	Вориконазол-1
	диск
	200

	66
	Нистатин-100 UI
	диск
	200

	67
	Клоттримазол-10
	диск
	200


Гаранция за участие: 48.00лв.
Забележка:Натоварването на антибиотичните дискове да бъде съобразено с новия стандарт  по EUCAST.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22

ДИАГНОСТИЧНИ СЕРУМИ ЗА АГЛУТИНАЦИЯ НА ЧРЕВНИ ПАТОГЕНИ

	№ 
	Наименование
	Форма
	К - во 

	68
	Шигела флекснери 1
	стъкло- 1 мл
	4

	69
	Шигела флекснери 2
	стъкло- 1 мл
	4

	70
	Шигела флекснери 3
	стъкло- 1 мл
	4

	71
	Шигела флекснери 4
	стъкло- 1 мл
	4

	72
	Шигела флекснери 5
	стъкло- 1 мл
	4

	73
	Шигела флекснери X
	стъкло- 1 мл
	4

	74
	Шигела флекснери Y
	стъкло- 1 мл
	4

	75
	Шигела флекснери Z
	стъкло- 1 мл
	4

	76
	Шигела флекснери / 1-6, X,Y,Z / поливалентен
	стъкло- 1 мл
	5

	77
	Шигела зоней / S+R/
	стъкло- 1 мл
	5

	78
	Шигела флекснери 6 /Нюкасъл/
	стъкло- 1 мл
	3

	79
	Е,коли О6 
	стъкло- 1 мл
	3

	80
	Е,коли О20
	стъкло- 1 мл
	3

	81
	Е,коли О25
	стъкло- 1 мл
	3

	82
	Е,коли О26
	стъкло- 1 мл
	3

	83
	Е,коли О44
	стъкло- 1 мл
	3

	84
	Е,коли О55
	стъкло- 1 мл
	3

	85
	Е,коли О78
	стъкло- 1 мл
	3

	86
	Е,коли О86
	стъкло- 1 мл
	3

	87
	Е,коли О111
	стъкло- 1 мл
	3

	88
	Е,коли О119
	стъкло- 1 мл
	3

	89
	Е,коли О124
	стъкло- 1 мл
	3

	90
	Е,коли О125
	стъкло- 1 мл
	3

	91
	Е,коли О126
	стъкло- 1 мл
	3

	92
	Е,коли О127
	стъкло- 1 мл
	3

	93
	Е,коли О128
	стъкло- 1 мл
	3

	94
	I поливалентен за серотипове/О25,О26,О55,О111,О119/
	стъкло- 1 мл
	10

	95
	IIполивалентен за серотипове/О44,О78,О86,О127,О128/
	стъкло- 1 мл
	10

	96
	III поливалентен за серотипове/О6,О20,О124,О125,О126/
	стъкло- 1 мл
	10

	97
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Hgm
	стъкло- 1 мл
	2

	98
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Hi
	стъкло- 1 мл
	2

	99
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум H1,2
	стъкло- 1 мл
	2

	100
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Ha
	стъкло- 1 мл
	2

	101
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Hb
	стъкло- 1 мл
	2

	102
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Hc
	стъкло- 1 мл
	2

	103
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Hd
	стъкло- 1 мл
	2

	104
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум Hr
	стъкло- 1 мл
	2

	105
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум A/O2/
	стъкло- 1 мл
	3

	106
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум B/O4,5/
	стъкло- 1 мл
	3

	107
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум C/O6,7,8/
	стъкло- 1 мл
	3

	108
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум D/O9,12/
	стъкло- 1 мл
	3

	109
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум E/O3,10,15/
	стъкло- 1 мл
	3

	109
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум поливалентен ОA-ОЕ
	стъкло- 1 мл
	15

	110
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум О5
	стъкло- 1 мл
	2

	111
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум О7
	стъкло- 1 мл
	2

	112
	Салмонелен наситен аглутиниращ серум О8
	стъкло- 1 мл
	2

	113
	Серум диагностичен-О листериен І група ( О-І-ІІ ), 1 мл.
	стъкло- 1 мл
	1

	114
	Серум диагностичен-О листериен ІІ група ( О-V-VІ ), 1 мл.
	стъкло- 1 мл
	1

	115
	Листериен диагностичен серум за Видал-комплект от О и Н серуми
	стъкло- 1 мл
	1

	116
	Йерсиния ентероколитика наситени аглутиниращи, 1мл. 
	 
	 

	117
	 О3
	стъкло 
	1

	118
	 О8
	стъкло 
	1

	119
	 О9
	стъкло 
	1


Гаранция за участие: 54.00 лв
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23
ТЕСТ ДИСКОВЕ И МАНУАЛНИ  БАКТЕРИОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА БИОХИМИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
	№ 
	Наименование
	Форма 
	К - во  

	120
	Оптохин
	диск
	300

	121
	Оксидаза
	опаковки по 50 диска
	3

	122
	Мануален тест за идентификация на гъбички
	тест-ленти
	500

	123
	Мануален тест за идентификация на ГР /- / неферментативни микроорганизми
	стрипове
	100

	124
	Мануален тест за идентификация на Найсерия и Хемофилус 
	стрипове
	25

	125
	Мануален тест за идентификация на сем. Ентеробактериацее 
	стрипове
	100


Гаранция за участие: 445.00 лв
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24

СУХИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ И ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА СРЕДИ

	№ 
	Наименование
	Форма 
	К - во  

	126
	Мюлер-Хинтон
	кг
	2,5

	127
	Тайер-Мартин
	петри
	20

	128
	Борде-Женгу - 
	банка
	10

	129
	Дезоксихолат-цитрат лактоза /захароза/ агар
	кг
	2,5

	130
	Ендо агар
	кг
	2,5

	131
	База за кръвен агар
	кг
	5

	132
	Хромокулт колиформ агар 
	кг
	0,5

	133
	Обикновен агар
	кг
	1,5

	134
	Сабуро хром агар
	кг
	0,5

	135
	Селенитов бульон 
	кг
	0,5

	136
	Левин агар
	кг
	0,5

	137
	Алкална пептонна вода
	кг
	0,1

	138
	Глюкозов бульон
	кг
	2,5

	139
	Вибрио агар
	кг
	0,1

	140
	Алкален агар
	кг
	0,1

	141
	Бруцела бульон /за анаероби/
	кг
	0,5

	142
	Бруцела агар /за анаероби/
	кг
	0,5

	143
	Селективна среда за Кампилобактер със суплементи
	кг
	0,1

	144
	Макконки агар
	кг
	2,5

	145
	BD Enterococcosel агар / за ентерококи /
	кг
	0,1

	146
	Симонс
	банка 400
	6

	 
	ДРУГИ

	147
	Нормална заешка плазма, лиофилизирана
	флакон -3 мл.
	30

	148
	Овнешка кръв дефибринирана 
	стъкла по 100 мл.
	100

	149
	Химически индикатор за контрол на парна стерилизация 121° С, 270 проби
	тетрадка
	1

	150
	Химически индикатор за контрол на парна стерилизация 134° С, 270 проби
	тетрадка
	1

	151
	Тиогликолатна среда за хемокултури- 80 мл
	стъкло 
	1000

	152
	Тиогликолатна среда за хемокултури- 40 мл, детски
	стъкло 
	1000

	153
	Транспортна среда на Стюарт
	епруветка
	3000

	154
	Индоксилацетат субстанция
	флакон
	1


Гаранция за участие: 344.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25

АМПУЛИРАНИ СРЕДИ  ЗА БИОХИМИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

	№ 
	Наименование
	 Форма
	К -во   

	155
	L-орнитин декарбоксилаза 
	ампула 1.5 мл
	1000

	156
	L- аргинин  декарбоксилаза 
	ампула 1.5 мл
	1000

	157
	L- лизин декарбоксилаза 
	ампула 1.5 мл
	1000

	158
	ксилоза
	ампула 1.5 мл
	500

	159
	рамноза
	ампула 1.5 мл
	500

	160
	манит
	ампула 1.5 мл
	500

	161
	салицин
	ампула 1.5 мл
	500

	162
	малтоза 
	ампула 1.5 мл
	500

	163
	захароза
	ампула 1.5 мл
	500

	164
	инозит
	ампула 1.5 мл
	500

	165
	сорбитол
	ампула 1.5 мл
	500

	166
	арабиноза
	ампула 1.5 мл
	500

	167
	рафиноза
	ампула 1.5 мл
	500

	168
	лактоза
	ампула 1.5 мл
	500

	169
	дулцит
	ампула 1.5 мл
	500


Гаранция за участие: 72.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №26

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА ЛАТЕКС АГЛУТИНАЦИЯ
	 №
	Наименование
	Форма
	К -во   

	170
	Тест за Антистрептолизинов титър
	опаковка
	5

	171
	Тест за Бруцелоза
	опаковка
	1

	172
	Тест за Валер Роуз
	опаковка
	1

	173
	Тест за Ревматоиден фактор
	опаковка
	15

	174
	Тест за Групова идентификация на стрептококи А до Д гр.
	опаковка
	1

	175
	Тест за идентификация на Н.менингитидис
	опаковка
	1


Гаранция за участие: 6.20 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27

РЕАКТИВИ
	 №
	Наименование
	Форма
	К -во   

	176
	Реактив за индол по Ковач
	стъкло
	1

	177
	Метиленово синьо по Льофлер
	стъкло
	3

	178
	Ескулин 1%
	кутия
	10

	179
	Оцветяване по Грам
	комплект 
	4

	180
	Основен фуксин
	стъкло
	2


Гаранция за участие: 7.40 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28

ПЛАСТМАСОВИ КОНСУМАТИВИ  ЗА МИКРОБИОЛОГИЯ

	 №
	Наименование
	Форма
	К -во   

	181
	Стерилни пластмасови контейнери за урина прозрачни индивидуално опаковани
	опаковка
	5000

	182
	Стерилни пластмасови контейнери за фецес с лъжичка индивидуално опаковани
	опаковка
	5000

	183
	Стерилни дървени тампони индивидуално опаковани
	опаковка
	5000

	184
	Стерилни дървени шпатули индивидуално опаковани
	опаковка
	200

	185
	Стерилни индивидуално опаковани пастьорки
	опаковка
	5000

	186
	Стерилни пластмасови петри 
	опаковка
	10000


ПЛАСТМАСОВИ КОНСУМАТИВИ ЗА ВИРУСОЛОГИЯ

	187
	Пластмасови епруветки Епендорф -1,5 мл с капаче
	опаковка
	3000

	188
	Пластмасови стерилна  епруветка 5 мл с винтова капачка 
	опаковка
	1000


Гаранция за участие: 47.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ

	№ 
	Наименование
	Форма
	К -во   

	189
	Стъклени автоклавируеми  градуирани банки -500мл- с автоклавируеми капачки.
	брой
	15

	190
	Стъклени епруветки с автоклавируеми винтови тапи-големи
	брой
	500

	191
	Стъклени епруветки с автоклавируеми винтови тапи-малки
	брой
	1000

	192
	Пластмасови стативи за епруветки-24 и 36 гнезда
	брой
	20

	192
	Предметни стъкла
	кутия
	10

	194
	Покривни стъкла
	кутия
	20


Гаранция за участие: 13.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30

КОНСУМАТИВИ ЗА ЦЕНТЪР ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
	№
	Наименование
	Форма
	К - во   

	195
	Тест за индентификация на урогенитална микоплазма с изледване на антибиотична чувствителност
	кутия
	20

	196
	Среда за култивиране на трихомони
	опаковка
	1


                     ТЕСТ ЗА ДИРЕКТНО КУЛТИВИРАНЕ НА УРИНА

	№
	Наименование
	Форма
	К - во   

	197
	Ури тест с плочка с различни  твърди хранителни среди
	кутия
	500


Гаранция за участие: 34.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31

КОНСУМАТИВИ ЗА СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ - АПАРАТ ВАЙТЕК 2

	 №
	Наименование
	Форма
	К - во   

	198
	Карти за идентификация на Грам -отрицателни бактерии
	кутия
	2

	199
	Карти за идентификация на Грам -положителни бактерии
	кутия
	2

	200
	Карти за идентификация на гъбички
	кутия
	2

	201
	Карти за антибиограма на  Грам -отрицателни бактерии
	кутия
	2

	202
	Карти за антибиограма на Грам -положителни бактерии
	кутия
	2


Гаранция за участие: 40.00 лв.
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА 
КЛИНИЧНА ПАТОАНАТОМИЯ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32
КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

	№ по ред
	Вид
	Количество

	1.
	Ксилол
	80 л.

	2.
	Ацетон
	400 л.

	3.
	Формалин неутрален 10%                                              
	120 л.

	4.
	Предметни стъкла с матиран край                              
	8 000 бр.

	5.
	Покривни стъкла 26/60                                                 
	8 000 бр.

	6.
	Биокасети
	4 000 бр.

	7.
	Пласмасови контейнери                                               
	100 бр

	8.
	Среда за замразяване                                                    
	750 мл.

	9.
	Дезинфектант  замразяващ    за дезинфекция на металната повърхност                                   
	1 бр. – 350 млл.       

	10.
	Микротомни ножчета А-35,R-35,S-35                          
	40 бр.

	11.
	Препарати, предназначени за разлагане на твърди тъкани. 


	2 литра     

	12.
	Бехерови чаши  от огнеупорно стъкло.

    -500 мл                                               
	5 бр.          

	13.
	Центрофужки пласмасови          за центрофуга EVA 8.                                  
	10 бр.


Гаранция за участие: 218.00 лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33
КОНСУМАТИВИ ЗА ХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

	№ по ред
	Вид
	Количество

	1.
	Абсолютен алкохол 99%
	1 л.

	2.
	Парафин на гранули
	100 кг.

	3.
	Включваща среда
	500 мл. /100 мл. разфасовки/

	4.
	Хематоксилин по Майер
	5 л. /1000 мл. разфасовка/

	5.
	Еозин
	3 л. /1000 мл. разфасовка/

	6.
	Оцветителен кит Пананиколау
	1 к.

	7.
	Оцветяване за амилоид (Congored)
	1 к.

	8.
	Оцветяващ кит Van Geison


	1 к.

	9.
	Тулоидин 
	250 ml

	10.
	Оцветяващ кит Gomori
	1 к.

	11.
	 PAS реакция
	1к.

	12.
	Оцветяващ кит Masson-Fontana
	1 к.

	13.
	Оцветяващ кит Perls
	1 к.

	14.
	Оцветяващ кит Sudan III
	1 к.

	15.
	Оцветяващ кит Ziehl - Nielsen
	1 к.

	16.
	Оцветяващ кит Lie
	1 к.

	17.
	Оцветяващ кит Weigert
	1 к.

	18.
	Орсеин
	200 ml

	19. 
	Оцветяващ разтвор Giemsa
	1к. Пластмасова опаковка с разфасовка от 500 мл.

	20.
	2- Пропанол 99.8 %
	1 л.


         Гаранция за участие: 5.20 лв.
