ОБРАЗЕЦ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.
Наименование на участника ………………………………………………

2.
Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

3.
Лице, представляващо участника: …………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………….………..

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

4. Лице за контакти:.……….……………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

5.
Обслужваща банка……………………………………………………….…...
(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката)

…………………………………………………………………………………………

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..………………………………………………………

Дата: …………………. 



Подпис и печат: ………………….
ОБРАЗЕЦ № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ

и за липса на обстоятелство по чл. 54, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната, - ните/:

1……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 

2……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 

3……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 

на …………………………………………………………………………………………….., 

                                                    (участник)

със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”.,
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството си на представляващ участника не съм  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. В качеството си на представляващ участника не съм  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Представляваният от мен участник  няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
 4.  Не е  налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
 5. Не е  установено, че:
 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. Не установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245  и чл. 301 – 305  от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. Не е   налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
___________ / _______ година
 

Декларатор: 




1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

2. Представя се лично от участника – физическо лице. 
3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.
4.Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

и за липса на обстоятелство по чл. 101, ал.11 и чл. 47, ал.3 от ЗОП
Долуподписаният /-ната, - ните/:

1……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 

2……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 

3……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 

на …………………………………………………………………………………………….., 

                                                    (участник)

със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”.,
Д Е К Л А Р И Р А М:

            1.Както аз, така и участника, когото представлявам не сме свързани лица с друг участник по смисъла на  чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

             2. Офертата  ни е  изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството.

___________ / _______ година
 

Декларатор: 




1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

2. Представя се лично от участника – физическо лице. 

1. Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.
ОБРАЗЕЦ№ 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за приемане на условията в проекта на договор

               Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………, в качеството ми на представляващ …………………………………………………, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”,
Д Е К Л А Р И Р А М:

              Съгласен съм и приемам всички условия в проекта на договор (Образец №6), предоставен ми с документацията за възлагане на обществена поръчка. 

                  При подписването на договора ще приложа всички изисквани документи съгласно изискванията на  ЗОП.

........................................... г.                 

                                                                               Декларатор: ​.................................

ОБРАЗЕЦ № 5
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: 
:............................................................................................................
(наименование на възложителя)

От:................................................................................................................
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”.                                       

             Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията. 

        При условията на подписване на договор се ангажираме да реагираме при възлагане на поръчка/заявка от Възложителя в рамките на срок от ....................................................., считано  от датата на получаване на същата.

Дата,……………………...г.


ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………. 
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ОБРАЗЕЦ № 6
ДОГОВОР

           Днес, ............2017г..  в  гр.Бургас, на основание 20, ал. 3, т.1  от Закона за обществените поръчки, във връзка с публикувана обява събиране на оферти  за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка с предмет:  „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”, се сключи настоящия договор между:
         1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС” АД, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №73, представлявано от изпълнителния дирекотр – д – р Бойко Георгиев Миразчийски и гл. счетоводител – Ани Иванова Бъчварова, от една страна, и

        2. ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................................., ЕИК ...................., със седалище и адрес на управление: .........................................................., представлявано от ................................................ - ..............................., от друга страна, се сключи настоящия договор, с който 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
         Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане със свои сили и средства всички СМР ЗА ОБЕКТ: „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”, съгласно указания на Възложителя, клаузите на настоящия договор и при условията на внесеното от Изпълнителя предложение за изпълнение на поръчката.

ІІ.ЦЕНА::
         Чл.2. Стойността на настоящата поръчка е в размер до  120 000     /сто и двадесет хиляди/ лв., без вкл.ДДС. Заплащането на всяка от възложените ремонтни работи се извършва еднократно, след изпълнението и и приемането и с приемно – предавателен протокол, подписан от представители на страните, в срок съгласно разпоредбите на Раздел ІІІ от Договора.

        Чл.3. Цената по предходния член е за цялостното извършване на СМР, възложени по смисъла на настоящия договор, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други. подобни, както и печалба за строителя. 
         В цената по чл.2 не е включен данък добавена стойност. 
        Чл.4. Изпълнителят не може да иска увеличаване на цената съгласно чл.2, ако увеличеното количество на вложените материали и/или извършените работи е вследствие на:  

-нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи; 
-отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци; 
-влагане на некачествени или неподходящи материали. 
        Чл.5 За всички видове СМР ще се прилагат ценообразуващите  елементи съгласно внесеното ценово предложение.
       Чл.6. Единичните цени на възложожените по смисъла на настояшия договор СМР  са следните:
	НОМЕР
	ВИД СМР/ДЕМОНТАЖ/ДОСТАВКА И МОНТАЖ
	МЯРКА
	ЕД.ЦЕНА

Без вкл. ДДС

	1
	Демонтаж на дървена врата с касата
	БР
	

	2
	Демонтаж на прозорци
	БР
	

	3
	Демонтаж на метални ревизионни вратички
	БР
	

	4
	Демонтаж на радиатор
	БР
	

	5
	Демонтаж на балатум
	М2
	

	6
	Разваляне на фаянсова облицовка
	М2
	

	7
	Разваляне на настилка от теракот и гранитогрес
	М2
	

	8
	Къртене на цокли по вътрешни помещения 
	М
	

	9
	Къртене на преградни стени до 10 см
	М3
	

	10
	Къртене на преградни стени над 10 см 
	М3
	

	11
	Стъргане на латекс и фасадни бои по стени и тавани
	М2
	

	12
	Разваляне на паянтова зидария
	М2
	

	13
	Демонтаж на покривна хидроизолация
	М2
	

	14
	Демонтаж на щорцове
	М
	

	15
	Демонтаж на ламаринена обшивка на покриви, калкани, поли и подобни
	М2
	

	16
	Демонтаж на водосточни тръби
	М
	

	17
	Демонтаж на олуци
	М
	

	18
	Демонтаж на водосточни казанчета
	БР
	

	19
	Очукване на замазка и мозайка
	М2
	

	20
	Очукване на вароциментна мазилка
	М2
	

	21
	Стъргане на блажна боя по метални повърхности
	М2
	

	22
	Разваляне на тухлена зидария с дебелина 250 мм
	М3
	

	23
	Разваляне на тухлена зидария с дебелина до 120 мм
	М2
	

	24
	Разваляне на бетонна стена с дебелина 200 мм
	М3
	

	25
	Разваляне на бетонна стена с дебелина 150 мм
	М2
	

	26
	Демонтаж на дървени преградни стени
	М2
	

	27
	Разбиване на стоманобетонни конструкции
	М3
	

	28
	Разбиване на неармиран бетон
	М3
	

	29
	Демонтаж  на метални решетки
	М2
	

	30
	Демонтаж на гипсокартон, прегради, куфари и тавани
	М2
	

	31
	Демонтаж на таван от ПВЦ ламели
	М2
	

	32
	Демонтаж на таван тип „Армстронг”
	M2
	

	33
	Демонтаж на дървен парапет
	М
	

	34
	Демонтаж на метален парапет
	КГ
	

	35
	Направа на тухлена зидария 65 мм
	М2
	

	36
	Направа на тухлена зидария 120 мм
	М2
	

	37
	Направа на тухлена зидария 250 мм
	М2
	

	38
	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина до 150 мм
	М2
	

	39
	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина от 175 мм до 250 мм
	М2
	

	40
	Топлоизолация с фибран по стени със залепване с лепило
	М2
	

	41
	Битумен грунд по покриви
	М2
	

	42
	Хидроизол. по покриви-газоплам.-хориз. залепване-хи без посипка
	М2
	

	43
	Хидроизол. по покриви-газоплам.-хориз. залепване-хи с посипка
	М2
	

	44
	Профилирани щорцове от поцинкована ламарина
	М
	

	45
	Обшивка покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина
	М2
	

	46
	Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби
	М
	

	47
	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина
	М
	

	48
	Доставка и монтаж на ПВЦ олуци
	М
	

	49
	Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина
	М
	

	50
	Доставка и монтаж на водост. казанчета от поц. ламарина
	БР
	

	51
	Доставка и монтаж на водост. казанчета от ПВЦ
	БР
	

	52
	Настилка от теракотни плочи или гранитогрес с лепило по стени и подове
	М2
	

	53
	Настилка от фаянсови плочи с лепило по стени
	М2
	

	54
	Монтаж на строителни ъгли /метални, алуминиеви или ПВЦ/
	М
	

	55
	Направа на хастар по стени с готова смес за направа на фаянс
	М2
	

	56
	Направа на вароциментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм
	М2
	

	57
	Направа на вароциментна фина мазилка с дебелина до 2 мм
	М2
	

	58
	Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес
	М2
	

	59
	Гипсова изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм
	М2
	

	60
	Гипсова фина мазилка по стени и тавани
	М2
	

	61
	Грундиране по стени и тавани преди да бъде положена изравнителна мазилка и фина шпакловка
	М2
	

	62
	Мазилка по страници на отвори с готова смес, оформяне на ъгли, обръщане на прозорци и врати
	М2
	

	63
	Бетонна подова настилка 10 см без армировка
	М2
	

	64
	Доставка и монтаж на подови первази от ПВЦ
	М
	

	65
	Профили от ПВЦ за стъпала и преходи на настилки
	М
	

	66
	Настилка от мраморни плочи
	М2
	

	67
	Настилка от тротоарни плочи
	М2
	

	68
	Винилова настилка по подове, антибактериална
	М2
	

	69
	Винилова настилка по стени, антибактериална
	М2
	

	70
	Холкер и капак към винилови покрития
	М2
	

	71
	Монтаж на ламинат
	М2
	

	72
	Грундиране по стени и тавани преди боядисване с латекс
	М2
	

	73
	Боядисване по стени и тавани бял латекс (антибактериален) трикратно
	М2
	

	74
	Лакиране на дървени повърхности – столар. работи, подове, стрехи, чел. дъски
	М2
	

	75
	Боядисване по стени и тавани цветен латекс (антибактериален) трикратно
	М2
	

	76
	Боядисване с алкидна (блажна) боя по дървени повърхности, както и предварителна подготовка на повърхностите
	М2
	

	77
	Боядисване с алкидна (блажна) боя по метални повърхности, както и предварителна подготовка на повърхностите
	М2
	

	78
	Доставка и монтаж на ПВЦ врата, стандартна с ПДЧ, брава, патрон и дръжки
	М2
	

	79
	Доставка и монтаж на дървена врата, стандартна с брава, патрон и дръжки
	М2
	

	80
	Окачен таван тип „Армстронг”
	М2
	

	81
	Направа на гипсокартон, прегради, куфари и тавани
	М2
	

	82
	Направа на таван от ПВЦ ламели
	М2
	

	83
	Пренасяне и натоварване на строителни отпадъци
	М3
	

	84
	Окончателно почистване на сгради преди предаване
	М2
	

	85
	Обезопасяване и направа на ограждения
	М
	

	86
	Демонтаж на водомер
	БР
	

	87
	Демонтаж на вътрешен водопровод
	М
	

	88
	Демонтиране на всички видове мивки, вкл. сифона и конзолите
	БР
	

	89
	Демонтаж на подов сифон
	БР
	

	90
	Демонтаж на клозетно казанче/моноблок
	БР
	

	91
	Демонтаж на клозетно клекало
	БР
	

	92
	Демонтаж на батерия/смесител за мивка (всички видове)
	БР
	

	93
	Демонтаж на душ-батерия
	БР
	

	94
	Демонтаж на всички видове канелки
	БР
	

	95
	Прекарване на водопровод в сгради с поцинк. тръби
	М
	

	96
	Прекарване на водопровод в сгради с ПВЦ тръби
	М
	

	97
	Доставка и монтаж на водомер
	БР
	

	98
	Доставка и монтаж на всички видове мивки, вкл. сифона и конзолите
	БР
	

	99
	Доставка и монтаж на подов сифон
	БР
	

	100
	Доставка и монтаж на клозетно казанче/моноблок
	БР
	

	101
	Доставка и монтаж на клозетно клекало
	БР
	

	102
	Доставка и монтаж на батерия/смесител за мивка (всички видове)
	БР
	

	103
	Доставка и монтаж на душ-батерия
	БР
	

	104
	Доставка и монтаж на всички видове канелки
	БР
	

	105
	Подмяна на спирателен кран за вътрешни водопроводи
	БР
	

	106
	Топлоизолация в/у тръби 
	М
	

	107
	Демонтаж на ел. табло по схема 
	БР
	

	108
	Доставка и монтаж на ел. табло по схема
	БР
	

	109
	Направа и монтаж на скара /перфорирана/ 20 см, за слаботокова инсталация
	М
	

	110
	Направа и монтаж скара /перфорирана/ 10 см, за слаботокова инсталация
	М
	

	111
	Направа на лампен излаз с ПВВ – МБ1 под мазилка до 7 см 
	БР
	

	112
	Направа на контактен излаз с ПВВ – МБ1 3х2.5 М2 до 8 М
	БР
	

	113
	Доставка и монтаж на лихт бутон 
	БР
	

	114
	Демонтаж ключ 16А/32А
	БР
	

	115
	Доставка и монтаж на ключ 16А/32А 
	БР
	

	116
	Демонтаж ключ 16А скрит
	БР
	

	117
	Доставка и монтаж на ключ 16А скрит
	БР
	

	118
	Демонтаж контакт 16А скрит - двоен
	БР
	

	119
	Доставка и монтаж на контакт 16А скрит - двоен
	БР
	

	120
	Демонтаж контакт 16А скрит със щифт, червен цвят 
	БР
	

	121
	Доставка и монтаж на контакт 16А скрит със щифт, червен цвят
	БР
	

	122
	Демонтаж контакт троен 3х16А скрит със щифт, червен цвят
	БР
	

	123
	Доставка и монтаж на контакт троен 3х16А скрит със щифт, червен цвят
	БР
	

	124
	Демонтаж на луминисцентно тяло 2х36ВТ
	БР
	

	125
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 2х36ВТ
	БР
	

	126
	Демонтаж на луминисцентно тяло 1х36ВТ
	БР
	

	127
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 1х36ВТ
	БР
	

	128
	Демонтаж на луминисцентно тяло 4х18ВТ
	БР
	

	129
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 4х18ВТ
	БР
	

	130
	Демонтаж на бактерицидни лампи
	БР
	

	131
	Доставка и монтаж на бактерицидни лампи
	БР
	


	132
	Доставка на бактерицидни лампи по проект 
	БР
	

	133
	Демонтаж аплик на стена 
	БР
	

	134
	Доставка и монтаж на аплик за стена 
	БР
	

	135
	Демонтаж осветително тяло с вграден акумулаторна батерия за стена 
	БР
	

	136
	Доставка и монтаж на осветително тяло с вграден акумулаторна батерия за стена
	БР
	

	137
	Направа отвори в зид за прекарване на кабел
	БР
	

	138
	Демонтаж на ПВЦ тръба Ф19 за кабел
	М
	

	139
	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф19 за кабел
	М
	

	140
	Демонтаж на ПВЦ тръби Ф32 за кабел
	М
	

	141
	Доставка и полагане на ПВЦ тръби Ф32 за кабел
	М
	

	142
	Демонтаж на ПВЦ тръба Ф38 за кабел
	М
	

	143
	Доставка и полагане на ПВЦ тръби Ф38 за кабел
	М
	

	144
	Демонтаж на кабел СВТ 5х25ММ2
	М
	

	145
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25ММ2
	М
	

	146
	Демонтаж на кабел СВТ 5х10ММ2
	М
	

	147
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10ММ2
	М
	

	148
	Демонтаж на кабел СВТ 3х2.5ММ2
	М
	

	149
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5ММ2
	М
	

	150
	Демонтаж на кабел СВТ 5х6ММ2
	М
	

	151
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6ММ2
	М
	

	152
	Свръзки до 25ММ2
	БР
	

	153
	Свръзки до 16ММ2
	БР
	

	154
	Свръзки до 2.5ММ2
	БР
	

	156
	Демонтаж на настолни лампи
	БР
	

	157
	Доставка и монтаж на настолни лампи
	
	

	158
	Доставка и монтаж контакт телефон
	БР
	

	159
	Доставка и монтаж на сателитна антена за кабелна телевизия 
	БР
	

	160
	Доставка и монтаж розетка 
	БР
	

	161
	Доставка и монтаж контакт ТВ
	БР
	

	162
	Доставка и монтаж сирена 
	БР
	

	163
	Доставка и монтаж светлинно табло за сигнализации
	БР
	

	164
	Доставка и монтаж за димен пожароизвестител
	БР
	

	165
	Измерване съпротивление за заземление
	БР
	

	166
	Направа заземление с шина 40х4
	БР
	


          Чл.7. Видовете работи, невключени в техническата спецификация ще се заплащат на база следните ценообразуващи елементи:

Часова ставка  - 2.80 лв/ч.;

Допълнителни разходи в/у труда - 30%;

Доставно-складови разходи - 3%;

Печалба - 8%; 

Коефициент на работа при обитаеми условия - 1,2 в/у труда;

Цени на материали съгласно фактура и оферта съгласувана и подписана от длъжност "техник, инвеститорски контрол" на „УМБАЛ Бургас” АД. 
         Чл.8. ДДС се начислява върху общия обем СМР и не се включва в договорените единични цени.
      Чл.9. Цените и вида на материалите и оборудването се доказват по фактура от доставчик и  задължително се съгласуват предварително с Възложителя.
ІІІ.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
       Чл.10. Заплащането ще се извършва от Възложителя в срок  до 60 работни дни след подписване на съответния приемно – предавателен протокол по смисъла на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

      Чл.11/1/. Представянето, проверката и разплащането на действително извършените разходи  се извършва в следния ред:
       /2/ Изпълнителят представя на Възложителя Приемно – предавателен – протокол за всеки изпълнен обект в два екземпляра. Протоколът  следва да е подписани и подпечатани от техническия ръководител.

       /3/ В петдневен срок Инвеститорския контрол на обекта проверява  Протокола, извършва измервания за проверка на отразените в него данни, след което го подписва и връща единия екземпляр  на Изпълнителя.
       /4/ В двудневен срок от получаването на екземпляра по ал.2, Изпълнителят представя оригинална фактура на Възложителя, като стойността на фактурата, съответства на одобрения Приемно – предавателен протокол по ал.3.
ІV.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
        Чл12. По силата на този договор Изпълнителят се задължава да изпълни възложената му поръчка в рамките на  срок от 12  /дванадесет/ месеца, като началния срок започва да тече  от датата на подписване на настоящия договор.  Отделно от това, за всеки конкретен случай Възложителят представя на Изпълнителя възлагателно писмо, с което му възлага изпълнението на ремонтни работи за конкретен обект, ведно с указания за изпълнение, както и срок за изпълнение на работата. При условията на получаване на съответсото възлагателно писмо, Изпълнителят следва да започне ремотните работи в срок от ............. деи.  Срокът за ремонтните работи на съответния обект се продължава в случай, че Възложителя забави изпълнението на някое от задълженията си  предвидени в настоящия договор. В този случай удължаването се извършва със срок, съответстващ на срока на забава на Възложителя.
V.КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
         Чл.13./1/Възложителят има право по всяко време да изисква и да получава информация относно хода на изпълнение на настоящия договор, да дава разпореждания по изпълнението, както и да упражнява контрол върху цените, видовете работа във връзка с чл.1 от Договора.
            /2/ Възложителят може да поиска от Изпълнителят да изпълни допълнителни СМР, но само и единствено ако са за сметка на отпаднали видове СМР и това не води до промяна на стойността на договора, определена в чл.2.

         /3/ Отпадането или възлагането на допълнителни видове СМР по предходната алинея ще се извършва с подписването от двете страни на протоколи, подробно описващи отпадналите видове СМР и допълнително възложените на тяхно място.

         Чл.14. Възложителят се задължава да преглежда и подписва всички представени от Изпълнителя документи, при условие, че същите съответстват на законовите изисквания.

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.15.
Възложителят се задължава да даде на Изпълнителя съответните указания, свързани с изпълнение на договора.
Чл.16. Възложителят се задължава в петдневен срок от подписване на договора да представи на Изпълнителя упълномощен свой представител /Инвеститорски контрол/, който ще подписва всички документи свързани със строителството.
Чл.17. Възложителя има право да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на Изпълнителя.

Чл.18. Възложителят  се задължава да заплаща на Изпълнителя съответните суми за изпълнените и приети видове СМР, при спазване на условията и реда предвидени в Договора.

 Чл.19. Възложителят, чрез упълномощени от него лица,  има право на достъп до обекта или  до места където се  подготвят материалите и да иска отчетна информация по всяко време за изпълнението на поръчката.

  Чл.20. Възложителят следва да уведомява Изпълнителя за допуснати неточности при изпълнение на СМР, като посочи дефекта .
VІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
   Чл.21. /1/ Изпълнителят се задължава да изпълни количеството договорени строително-ремонтни работи, качествено и в договорения срок, при спазване на действащата приложна нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.
             /2/ Изпълнителят се задължава започне работите, които са му възложени в срок от 7 работни дни, а в случаи на спешни ремонти в срок от 24 часа от датата на получаване на възлагателното писмо по чл.12 от Договора.
          Чл.22. Във всеки случай на възлагане на работа, Изпълнителят по договора се задължава да представя предварителна количествено – стойностна сметка на видовете работи, които предстоят да бъдат изпълнени, както и срок за изпълнение на възложената работа. КСС подлежи на съгласуване с оторизиран представител на Възложителя и при условие на несъгласие от страна на Възложителя, същата подлежи на корекция.
     Чл.23. Изпълнителят се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от Възложителя, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с Възложителя след негово писмено уведомление, при условията на чл.32 от Договора.

     Чл.24. Да съгласува предварително с Възложителя необходимостта от изпълнението на непредвидените видове работи.

     Чл.25. През целия период на строителството Изпълнителя се задължава да вземе всички мерки за опазване на околната среда, като въздушните емисии, твърдите отпадъци от повърхността и отпадъчните води от строителната площадка няма да надвишават нормативно определените стойности.

      Чл.26.  Изпълнителят се задължава да изпълни строителството съгласно указанията на Възложителя и клаузите на настоящия договор.

      Чл.27. Изпълнителят е длъжен своевременно да уведомява Възложителя за условията, които създават реална предпоставка за забавяне или спиране на изпълнението на СМР и други дейности на обекта.
      Чл.28. Изпълнителят  е длъжен да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с Възложителя.
VІІІ.ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.ГАРАНЦИОНЕН СРОК
       Чл.29. Приемането на извършената работа ще се извърши с Приемно – предавателен протокол, подписан от оторизирани представители на страните.

       Чл.30./1/. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове.

                /2/. Гаранционните срокове текат от деня на подписване на окончателен приемно – предавателен протокол и същите са съгласно Наредба №2 /31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
      Чл.31. /1/. Ако се появят дефекти по извършените работи в гаранционния срок, Възложителят поканва писмено Изпълнителя за съставяне на констативен протокол със срокове за отстраняване на дефектите.
               /2/ При констатиране на недостатъци Възложителят съставя протокол съвместно с Изпълнителя,  като в него се определя срок за отстраняването им.

             Чл.32. /1/ Възложителят  е длъжен да покани Изпълнителя за подготовката и изготвянето на двустранен Констативен протокол за появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци, но не по-късно от 2 /три/ дни след констатирането им.

            /2/ При наличие на дефекти се назначава комисия с представител на Възложителя и  Изпълнителя, която съставя протокол, в който се констатира:

        -Описва се констатирания дефект;

        -Описват се причините, които са го породили;

        -Описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени;

        -Посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект;

        -Посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект.
ІХ.СПИРАНЕ И НОСЕНЕ НА РИСКА
     
    Чл.33. При нареждане от Възложителя, Изпълнителят ще спира изпълнението на работите или която и да била тяхна част, за такъв период от време и по такъв начин, както Възложителят намери за необходимо. 
     Чл.34. В случаите, когато Възложителят  спира работата по реда на този раздел ще се определи удължаване на срока за завършване на работата с времето за което обекта е бил спрян не по вина на Изпълнителя.

  Чл.35. При спиране на строителството по нареждане на държавен орган, сроковете  съответно се удължават, ако Изпълнителя няма вина за спирането.

   Чл.36. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.
Х.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И  НЕУСТОЙКИ
     Чл.37. При забавено плащане от страна на Възложителя, същият  дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълнената доставка, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнението или мораторна лихва в размер на 0,05% на ден върху стойността на неизпълнената доставка, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнението.

     Чл.38. Ако Изпълнителят не изпълни съответната поръчка по уговорения в настоящия договор начин и с уговореното качество, той дължи на Възложителя възстановяване на платеният по смисъла на чл.8 инвеститорски аванс, както и  неустойка в размер на 0.01% от предвиденото възнаграждение за  дължимото изпълнение, но не повече от 5% от общата стойност на договора.

    Чл.39. При неспазване на договорения срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.01% от стойността на неизпълнените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 5%/пет/процента от общата стойност по договора.
ХІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
   Чл.40. Действието на договора се прекратява:

1. При условията на изтичане срока на договора;
2. При взаимно съгласие на страните;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже.

Чл.41. Възложителя има право да прекрати договора без да дължи каквато и да е неустойка, когато:

1. Изпълнителят не започне работите, които са му възложени в срок от 7 работни дни, а в случаи на спешни ремонти в срок от 24 часа от датата на получаване на възлагателното писмо по чл.12 от Договора.

2. Изпълнителят неоснователно прекъсне работата без съгласието на Възложителя повече от 10 работни дни, което се констатира и от Инвеститорския контрол, и въпреки отправената писмена покана не я продължи редовно в рамките на 15 дни, считано от датата на получаване на поканата.

3. Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде  открита процедура за обявяването му в неплатежоспособност или ликвидация, за което се задължава да уведоми незабавно Възложителя.

    Чл.42. Преди прекратяването на договора, Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършените и не заплатени видове работи.

    Чл.43. Прекратяването на договора не освобождава Изпълнителя от отговорност за неустойки.

    Чл.44.Към момента на прекратяване на договора, Изпълнителят се задължава да:

      1.Прекрати понататъшните работи, с изключение на тези, свързани с обезопасяването на строителната площадка.

2.Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения, материали заплатени до момента от Възложителя, независимо дали са доставени до момента на прекратяване.

3.Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяване. 

   Чл.45. Изпълнителят може да прекрати едностранно договора с едномесечно предизвестие, като  заплати на Възложителя   обезщетение в размер на 5% /пет процента/ върху разликата между общата цена на обекта и стойността на приетите до момента на прекратяването строително монтажни работи. При определяне на дължимата сума се приспада и сумата получена от Изпълнителя по смисъла на чл.8 от настоящия договор.
   Чл.46. Изпълнителят може едностранно да прекрати договора, когато Възложителя:

1.Системно не изпълнява задълженията си по договора.

2.Възпрепятства или отказва без основателна причина поисканото съгласуване или одобряване на проектите, актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.
ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
   Чл.47. Употребените в договора думи и изрази ще имат посочените по-долу значения:

1.”Работи”- обхваща строително-монтажни работи, доставките и монтажа на технологично оборудване.

2.”Договор” – означава това договорно споразумение заедно с включените към него приложения.

3.”Инвеститорски контрол” – това е лицето, упълномощено от Възложителя, което да го представлява при приемането, съгласуването, одобряването на проектната документация и при изграждане на обекта, като следи и контролира изграждането според работния инвестиционен проект и всички необходими протоколи, актове и други, необходими за доказване изпълнението на обекта и за разплащането му, организира приемането на завършения обект и регулира взаимоотношенията Възложител-Изпълнител през гаранционния период.

Чл.48. Страните се освобождават взаимно от отговорност при неизпълнение     на   договорните задължения, ако това неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и специални рискове, предметът и срока по този  се предоговарят с допълнително споразумение, по искане на страната, която се позовава на форсмажора.

 Чл.49.Възникналите спорове по този договор се разрешават по       споразумение, а ако това е невъзможно- според действащото българско законодателство.

ХІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
          § 1. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, от които един за Изпълнителя и два за Възложителя.
      
 § 2.Всички уведомления, съобщения, указания и други между страните, ще се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс или ще се оставят на посочените адреси, срещу подпис на отговорно длъжностно лице.

      
§ 3. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата сметка, седалище и адрес на управление в седемдневен срок от момента на промяната.

       
§ 4.В договора не се допускат поправки, зачерквания, независимо от техния вид и характер.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................

1. .................................                                     /                                  /                   

  /Д-р Б. Миразчийски -                                                                              

      Изп. директор/

2..................................

 /А. Бъчварова/ 

Гл. счетоводител
   

ОБРАЗЕЦ № 7
                                                                           ДО: 

                                                                         „МБАЛ - Бургас” АД 

                                                                           гр. Бургас, 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Текущ ремонт на сградния фонд на  „УМБАЛ - Бургас” АД”.
От:................................................................................................................
(наименование на участника, ЕИК)

.....................................................................................................................,
(адрес на управление)
представлявано от .....................................................................................,

в качеството си на ......................................................................................
УВАЖЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,


След като внимателно се запознахме с условията за участие съгласно документация за провеждане на процедура чрез публична покана за възлагане на настоящата обществена поръчка, предлагаме на вниманието Ви следната ценова оферта за изпълнение на дейности по текущ ремонт на сградния фонд на „УМБАЛ – Бургас” АД, а именно: 
	НОМЕР
	ВИД СМР/ДЕМОНТАЖ/ДОСТАВКА И МОНТАЖ
	МЯРКА
	ЕД.ЦЕНА

Без вкл. ДДС

	1
	Демонтаж на дървена врата с касата
	БР
	

	2
	Демонтаж на прозорци
	БР
	

	3
	Демонтаж на метални ревизионни вратички
	БР
	

	4
	Демонтаж на радиатор
	БР
	

	5
	Демонтаж на балатум
	М2
	

	6
	Разваляне на фаянсова облицовка
	М2
	

	7
	Разваляне на настилка от теракот и гранитогрес
	М2
	

	8
	Къртене на цокли по вътрешни помещения 
	М
	

	9
	Къртене на преградни стени до 10 см
	М3
	

	10
	Къртене на преградни стени над 10 см 
	М3
	

	11
	Стъргане на латекс и фасадни бои по стени и тавани
	М2
	

	12
	Разваляне на паянтова зидария
	М2
	

	13
	Демонтаж на покривна хидроизолация
	М2
	

	14
	Демонтаж на щорцове
	М
	

	15
	Демонтаж на ламаринена обшивка на покриви, калкани, поли и подобни
	М2
	

	16
	Демонтаж на водосточни тръби
	М
	

	17
	Демонтаж на олуци
	М
	

	18
	Демонтаж на водосточни казанчета
	БР
	

	19
	Очукване на замазка и мозайка
	М2
	

	20
	Очукване на вароциментна мазилка
	М2
	

	21
	Стъргане на блажна боя по метални повърхности
	М2
	

	22
	Разваляне на тухлена зидария с дебелина 250 мм
	М3
	

	23
	Разваляне на тухлена зидария с дебелина до 120 мм
	М2
	

	24
	Разваляне на бетонна стена с дебелина 200 мм
	М3
	

	25
	Разваляне на бетонна стена с дебелина 150 мм
	М2
	

	26
	Демонтаж на дървени преградни стени
	М2
	

	27
	Разбиване на стоманобетонни конструкции
	М3
	

	28
	Разбиване на неармиран бетон
	М3
	

	29
	Демонтаж  на метални решетки
	М2
	

	30
	Демонтаж на гипсокартон, прегради, куфари и тавани
	М2
	

	31
	Демонтаж на таван от ПВЦ ламели
	М2
	

	32
	Демонтаж на таван тип „Армстронг”
	M2
	

	33
	Демонтаж на дървен парапет
	М
	

	34
	Демонтаж на метален парапет
	КГ
	

	35
	Направа на тухлена зидария 65 мм
	М2
	

	36
	Направа на тухлена зидария 120 мм
	М2
	

	37
	Направа на тухлена зидария 250 мм
	М2
	

	38
	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина до 150 мм
	М2
	

	39
	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина от 175 мм до 250 мм
	М2
	

	40
	Топлоизолация с фибран по стени със залепване с лепило
	М2
	

	41
	Битумен грунд по покриви
	М2
	

	42
	Хидроизол. по покриви-газоплам.-хориз. залепване-хи без посипка
	М2
	

	43
	Хидроизол. по покриви-газоплам.-хориз. залепване-хи с посипка
	М2
	

	44
	Профилирани щорцове от поцинкована ламарина
	М
	

	45
	Обшивка покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина
	М2
	

	46
	Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби
	М
	

	47
	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц. ламарина
	М
	

	48
	Доставка и монтаж на ПВЦ олуци
	М
	

	49
	Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина
	М
	

	50
	Доставка и монтаж на водост. казанчета от поц. ламарина
	БР
	

	51
	Доставка и монтаж на водост. казанчета от ПВЦ
	БР
	

	52
	Настилка от теракотни плочи или гранитогрес с лепило по стени и подове
	М2
	

	53
	Настилка от фаянсови плочи с лепило по стени
	М2
	

	54
	Монтаж на строителни ъгли /метални, алуминиеви или ПВЦ/
	М
	

	55
	Направа на хастар по стени с готова смес за направа на фаянс
	М2
	

	56
	Направа на вароциментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм
	М2
	

	57
	Направа на вароциментна фина мазилка с дебелина до 2 мм
	М2
	

	58
	Санираща вароциментна хастарна мазилка с готова смес
	М2
	

	59
	Гипсова изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм
	М2
	

	60
	Гипсова фина мазилка по стени и тавани
	М2
	

	61
	Грундиране по стени и тавани преди да бъде положена изравнителна мазилка и фина шпакловка
	М2
	

	62
	Мазилка по страници на отвори с готова смес, оформяне на ъгли, обръщане на прозорци и врати
	М2
	

	63
	Бетонна подова настилка 10 см без армировка
	М2
	

	64
	Доставка и монтаж на подови первази от ПВЦ
	М
	

	65
	Профили от ПВЦ за стъпала и преходи на настилки
	М
	

	66
	Настилка от мраморни плочи
	М2
	

	67
	Настилка от тротоарни плочи
	М2
	

	68
	Винилова настилка по подове, антибактериална
	М2
	

	69
	Винилова настилка по стени, антибактериална
	М2
	

	70
	Холкер и капак към винилови покрития
	М2
	

	71
	Монтаж на ламинат
	М2
	

	72
	Грундиране по стени и тавани преди боядисване с латекс
	М2
	

	73
	Боядисване по стени и тавани бял латекс (антибактериален) трикратно
	М2
	

	74
	Лакиране на дървени повърхности – столар. работи, подове, стрехи, чел. дъски
	М2
	

	75
	Боядисване по стени и тавани цветен латекс (антибактериален) трикратно
	М2
	

	76
	Боядисване с алкидна (блажна) боя по дървени повърхности, както и предварителна подготовка на повърхностите
	М2
	

	77
	Боядисване с алкидна (блажна) боя по метални повърхности, както и предварителна подготовка на повърхностите
	М2
	

	78
	Доставка и монтаж на ПВЦ врата, стандартна с ПДЧ, брава, патрон и дръжки
	М2
	

	79
	Доставка и монтаж на дървена врата, стандартна с брава, патрон и дръжки
	М2
	

	80
	Окачен таван тип „Армстронг”
	М2
	

	81
	Направа на гипсокартон, прегради, куфари и тавани
	М2
	

	82
	Направа на таван от ПВЦ ламели
	М2
	

	83
	Пренасяне и натоварване на строителни отпадъци
	М3
	

	84
	Окончателно почистване на сгради преди предаване
	М2
	

	85
	Обезопасяване и направа на ограждения
	М
	

	86
	Демонтаж на водомер
	БР
	

	87
	Демонтаж на вътрешен водопровод
	М
	

	88
	Демонтиране на всички видове мивки, вкл. сифона и конзолите
	БР
	

	89
	Демонтаж на подов сифон
	БР
	

	90
	Демонтаж на клозетно казанче/моноблок
	БР
	

	91
	Демонтаж на клозетно клекало
	БР
	

	92
	Демонтаж на батерия/смесител за мивка (всички видове)
	БР
	

	93
	Демонтаж на душ-батерия
	БР
	

	94
	Демонтаж на всички видове канелки
	БР
	

	95
	Прекарване на водопровод в сгради с поцинк. тръби
	М
	

	96
	Прекарване на водопровод в сгради с ПВЦ тръби
	М
	

	97
	Доставка и монтаж на водомер
	БР
	

	98
	Доставка и монтаж на всички видове мивки, вкл. сифона и конзолите
	БР
	

	99
	Доставка и монтаж на подов сифон
	БР
	

	100
	Доставка и монтаж на клозетно казанче/моноблок
	БР
	

	101
	Доставка и монтаж на клозетно клекало
	БР
	

	102
	Доставка и монтаж на батерия/смесител за мивка (всички видове)
	БР
	

	103
	Доставка и монтаж на душ-батерия
	БР
	

	104
	Доставка и монтаж на всички видове канелки
	БР
	

	105
	Подмяна на спирателен кран за вътрешни водопроводи
	БР
	

	106
	Топлоизолация в/у тръби 
	М
	

	107
	Демонтаж на ел. табло по схема 
	БР
	

	108
	Доставка и монтаж на ел. табло по схема
	БР
	

	109
	Направа и монтаж на скара /перфорирана/ 20 см, за слаботокова инсталация
	М
	

	110
	Направа и монтаж скара /перфорирана/ 10 см, за слаботокова инсталация
	М
	

	111
	Направа на лампен излаз с ПВВ – МБ1 под мазилка до 7 см 
	БР
	

	112
	Направа на контактен излаз с ПВВ – МБ1 3х2.5 М2 до 8 М
	БР
	

	113
	Доставка и монтаж на лихт бутон 
	БР
	

	114
	Демонтаж ключ 16А/32А
	БР
	

	115
	Доставка и монтаж на ключ 16А/32А 
	БР
	

	116
	Демонтаж ключ 16А скрит
	БР
	

	117
	Доставка и монтаж на ключ 16А скрит
	БР
	

	118
	Демонтаж контакт 16А скрит - двоен
	БР
	

	119
	Доставка и монтаж на контакт 16А скрит - двоен
	БР
	

	120
	Демонтаж контакт 16А скрит със щифт, червен цвят 
	БР
	

	121
	Доставка и монтаж на контакт 16А скрит със щифт, червен цвят
	БР
	

	122
	Демонтаж контакт троен 3х16А скрит със щифт, червен цвят
	БР
	

	123
	Доставка и монтаж на контакт троен 3х16А скрит със щифт, червен цвят
	БР
	

	124
	Демонтаж на луминисцентно тяло 2х36ВТ
	БР
	

	125
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 2х36ВТ
	БР
	

	126
	Демонтаж на луминисцентно тяло 1х36ВТ
	БР
	

	127
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 1х36ВТ
	БР
	

	128
	Демонтаж на луминисцентно тяло 4х18ВТ
	БР
	

	129
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 4х18ВТ
	БР
	

	130
	Демонтаж на бактерицидни лампи
	БР
	

	131
	Доставка и монтаж на бактерицидни лампи
	БР
	

	132
	Доставка на бактерицидни лампи по проект 
	БР
	

	133
	Демонтаж аплик на стена 
	БР
	

	134
	Доставка и монтаж на аплик за стена 
	БР
	

	135
	Демонтаж осветително тяло с вграден акумулаторна батерия за стена 
	БР
	

	136
	Доставка и монтаж на осветително тяло с вграден акумулаторна батерия за стена
	БР
	

	137
	Направа отвори в зид за прекарване на кабел
	БР
	

	138
	Демонтаж на ПВЦ тръба Ф19 за кабел
	М
	

	139
	Доставка и полагане на ПВЦ тръба Ф19 за кабел
	М
	

	140
	Демонтаж на ПВЦ тръби Ф32 за кабел
	М
	

	141
	Доставка и полагане на ПВЦ тръби Ф32 за кабел
	М
	

	142
	Демонтаж на ПВЦ тръба Ф38 за кабел
	М
	

	143
	Доставка и полагане на ПВЦ тръби Ф38 за кабел
	М
	

	144
	Демонтаж на кабел СВТ 5х25ММ2
	М
	

	145
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25ММ2
	М
	

	146
	Демонтаж на кабел СВТ 5х10ММ2
	М
	

	147
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10ММ2
	М
	

	148
	Демонтаж на кабел СВТ 3х2.5ММ2
	М
	

	149
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5ММ2
	М
	

	150
	Демонтаж на кабел СВТ 5х6ММ2
	М
	

	151
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6ММ2
	М
	

	152
	Свръзки до 25ММ2
	БР
	

	153
	Свръзки до 16ММ2
	БР
	

	154
	Свръзки до 2.5ММ2
	БР
	

	156
	Демонтаж на настолни лампи
	БР
	

	157
	Доставка и монтаж на настолни лампи
	
	

	158
	Доставка и монтаж контакт телефон
	БР
	

	159
	Доставка и монтаж на сателитна антена за кабелна телевизия 
	БР
	

	160
	Доставка и монтаж розетка 
	БР
	

	161
	Доставка и монтаж контакт ТВ
	БР
	

	162
	Доставка и монтаж сирена 
	БР
	

	163
	Доставка и монтаж светлинно табло за сигнализации
	БР
	

	164
	Доставка и монтаж за димен пожароизвестител
	БР
	

	165
	Измерване съпротивление за заземление
	БР
	

	166
	Направа заземление с шина 40х4
	БР
	


            Приемаме, че видовете работи, невключени в ценовото предложение да се заплащат на база следните ценообразуващи елементи:

Часова ставка  - 2.80 лв/ч.;

Допълнителни разходи в/у труда - 20%;

Доставно-складови разходи - 3%;

Печалба - 8%; 

Цени на материали съгласно фактура и оферта съгласувана и подписана от длъжност "техник, инвеститорски контрол" на „УМБАЛ Бургас” АД. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
          С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Дата………….2017г.                                                   ...........................
                                                                                  /подпис и печат/

