ОБРАЗЕЦ № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.
Наименование на участника ………………………………………………

2.
Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

3.
Лице, представляващо участника: …………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………….………..

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

4. Лице за контакти:.……….……………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

5.
Обслужваща банка……………………………………………………….…...
(наименование на обслужващата банка) 

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката) 


……………………………………………………………………………………………………………...

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...

Дата: …………………. 



Подпис и печат: ………………….
ОБРАЗЕЦ №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 47 ал. (5) от ЗОП

Долуподписаният /-ната, - ните/:

1……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 





(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

2……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 





(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

3……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 





(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 7 от ЗОП)

на …………………………………………………………………………………………….., 

                                                    (участник)

със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви за клинико - химичен анализатор „Architect ci 8200”, “Architect i2000” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.  Не съм свързано лице със служители на ръководна длъжност в организацията на „МБАЛ – Бургас” АД
2. Не съм сключил/о договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
___________ / _______ година
 


Декларатор: ……………….
ОБРАЗЕЦ№ 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за приемане на условията в проекта на договор

               Долуподписаният/-ната/ …………………………………………………, в качеството ми на представляващ …………………………………………………, участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви за клинико - химичен анализатор „Architect ci 8200”, “Architect i2000” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700”,

, 
Д Е К Л А Р И Р А М:

              Съгласен съм и приемам всички условия в проекта на договор (Образец №5), предоставен ми с документацията за възлагане на обществена поръчка. 

                  При подписването на договора ще приложа всички изисквани документи съгласно изискванията на  ЗОП.

........................................... г.                 

                                                                               Декларатор: ​.................................

ОБРАЗЕЦ № 4

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: 
:...........................................................................................................
(наименование на възложителя)

От:................................................................................................................
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви за клинико - химичен анализатор „Architect ci 8200”, “Architect i2000” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700”,

.                                        
             Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията. 

        При условията на подписване на договор се ангажираме да изпълняваме всяка поръчка на Възложителя в рамките на срок от .................. часа/ дни, считано  от датата на получаване на заявка.

         Доставяните от нас продукти ще бъдет с минимален остатъчен срок на годност от .................% 
         Гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества изделия за целия срок на договора.

Дата,……………………...г.


ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………. 

ОБРАЗЕЦ № 5
ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО: 
…………………………………………………………………………………………..
(наименование на Възложителя)

От:................................................................................................................
(наименование на участника)

с адрес: ......................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................

 ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................ 



BIC код на банката ................................. 



Банка: ......................................................



Град/клон/офис: .....................................                 

Адрес на банката:................................... 



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви за клинико - химичен анализатор „Architect ci 8200”, “Architect i2000” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700”,

.

           Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

           Изпълнението на поръчката ще извършим съгласно предложените цени в Приложение № 1. Предложените цени са в български лева,  без вкл. ДДС, с включени разходи за доставка и всички други дължими данъци и такси при условие на доставка до „МБАЛ – Бургас” АД  - гр. Бургас, болничен склад.

          Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества  продукти предмет на договора, за целия срок на договора.

Приложения:

Приложение № 1 „Ценово предложение”.

Дата……………….                                    ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………. 

Приложение №1

	КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР „ARCHITECT c 8000”

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Реактиви:
	Опаковка 
	Количество 
	 Eд. Цена без вкл. ДДС
	Обща стойност без вкл. ДДС 

	1.       
	Глюкоза
	1500 т.
	4
	.
	

	2.       
	Уреа
	1500 т.
	4
	
	

	3.       
	Алкална фосфатаза
	1500 т.
	1
	
	

	4.       
	АЛАТ
	3621 т.
	1
	
	

	5.       
	АСАТ
	3621 т.
	1
	
	

	6.       
	Амилаза EPS G7
	500 т.
	4
	
	

	7.       
	Креатинкиназа
	1500 т.
	1
	
	

	8.       
	ГГТ
	1500 т.
	1
	
	

	9.       
	ЛДХ
	1300 т.
	1
	
	

	10.    
	Холинестераза
	1254 т.
	1
	
	

	11.    
	CK-MB
	500 т.
	2
	
	.

	12.    
	Албумин BCG
	2607 т.
	1
	
	

	13.    
	Директен билирубин
	2000 т.
	1
	.
	

	14.    
	Общ билирубин
	2750 т.
	1
	.
	

	15.    
	Холестерол
	3032 т.
	1
	
	.

	16.    
	Желязо
	918 т.
	1
	
	

	17.    
	UIBC
	294 т.
	2
	
	

	18.    
	Общ белтък
	3622 т.
	1
	
	

	19.    
	Ig E
	133 т.
	1
	
	

	20.    
	Пикочна к-на
	1300 т.
	1
	
	

	21.    
	Креатинин
	1875 т.
	3
	
	

	22.    
	Фосфор
	1400 т.
	1
	
	

	23.    
	Триглицериди
	3032 т.
	1
	
	

	24.    
	U/CSF Белтък
	209 т.
	1
	
	

	25.    
	HDL
	1440 т.
	1
	
	

	26.    
	LDL
	452 т.
	1
	
	

	27.    
	Калций
	1500 т.
	1
	
	

	28.    
	Магнезий
	1000 т.
	1
	
	

	29.    
	Ig A
	373 т.
	1
	
	

	30.    
	Ig G
	388 т.
	1
	
	

	31.    
	Ig M
	373 т.
	1
	
	

	32.    
	CRP
	600 т.
	3
	
	

	33.    
	ASO
	315 т.
	0
	
	

	34.    
	RF
	300 т.
	0
	.
	

	35.    
	Микроалбумин
	500 т.
	1
	
	

	 
	Акцесории към реактивите:
	 
	 
	 
	 

	36.    
	ICT Reference Sol.
	2 x 2
	2
	
	

	37.    
	ICT Sample Diluent
	10 x 93
	1
	
	

	38.    
	ICT Serum Calibrator
	 
	1
	 
	 

	39.    
	ICT Urine Calibrator
	 
	1
	 
	 

	40.    
	ICT Cleaning Fluid
	 
	1
	 
	 

	41.    
	Water Bath Additive
	2 x 500
	1
	
	

	42.    
	Acid Wash Sol.
	2 x 500
	6
	
	

	43.    
	Alcaline Wash Sol.
	2 x 500
	8
	
	

	44.    
	ICT Module
	 
	1
	 
	 

	 
	Калибратори:
	 
	 
	 
	 

	45.    
	Multiconstituent cal.
	3 x 5
	1
	
	

	46.    
	Urine/CSF Protein cal.
	1 x 5
	1
	
	

	47.    
	CC Microalb cal.
	 
	1
	 
	 

	48.    
	Specific Protein cal.
	1 х 1
	1
	
	

	49.    
	ASO Standart
	6х1
	0
	
	

	50.    
	RF Standart
	6х1
	0
	
	

	51.    
	CK-MB cal.
	2 x 1
	1
	
	

	52.    
	CRP cal.
	7 x 2
	1
	
	

	 
	Контроли:
	 
	 
	 
	 

	53.    
	CC Microalb Ctl
	 
	1
	 
	 

	54.    
	CK-MB Control
	2 x 1
	1
	
	

	55.    
	CRP control
	3 x 2
	1
	
	

	56.    
	ASO/RF Контрол I
	6х1
	0
	
	

	57.    
	ASO/RF Контрол II
	6х1
	0
	
	

	58.    
	Clinical chemistry control 1
	6 x 5
	1
	
	

	59.    
	Clinical chemistry control 2
	6 x 5
	1
	
	

	 
	Акцесории към системата:
	 
	 
	 
	 

	60.    
	Reagent Probe
	 
	0
	 
	 

	61.    
	c 8000 Replacement Probe
	 
	0
	 
	 

	62.    
	Sample Cups
	1 000 бр.
	1
	.
	

	63.    
	Mixer
	 
	0
	 
	 

	64.    
	Detergent A
	2 x 250
	1
	
	

	65.    
	Detergent B
	4 x 250
	1
	
	

	66.    
	1 ml Syringe
	 
	0
	 
	 

	67.    
	Source Lamp
	 
	0
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР „ARCHITECT i2000”

	
	
	
	

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество
	Ед. цена без вкл. ДДС 
	Обща стойност без вкл. ДДС 

	1.       
	Мултиконтрол
	3 нива
	1
	
	

	2.       
	Conc.Wash Buffer
	4x975
	4
	
	

	3.       
	Trigger
	4x975
	1
	
	

	4.       
	Pre-Trigger
	4x975
	1
	
	

	5.       
	React Vessels
	4000
	1
	
	

	6.       
	Probe Conditioner
	4x25
	1
	
	

	7.       
	AFP Rgt
	100
	1
	
	

	8.       
	CEA Rgt
	100
	1
	
	

	9.       
	CA 19-9 Rgt
	100
	1
	
	

	10.    
	Total PSA Rgt
	100
	1
	
	

	11.    
	CA 15-3 Rgt
	100
	1
	.
	.

	12.    
	CA 125 Rgt
	100
	1
	
	

	13.    
	Troponin High Sensitive Rgt
	100
	6
	
	

	14.    
	Troponin High Sensitive  Cal
	 
	1
	
	

	15.    
	Troponin High Sensitive Ctl
	 
	1
	.
	.

	16.    
	TSH Rgt
	100
	1
	
	

	17.    
	TSH  Cal
	 
	1
	
	

	18.    
	free T3 Rgt
	100
	1
	
	

	19.    
	free T4 Rgt
	100
	1
	
	

	20.    
	Anti – TPO Rgt
	100
	1
	
	

	21.    
	Anti – TG Rgt
	100
	1
	
	

	22.    
	B 12 Rgt
	100
	1
	
	

	23.    
	Ferritin Rgt
	100
	1
	
	

	                                                                                                              
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ „CELL DYN 3700”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Вид
	Опаковка
	Количество
	Eд. Цена без вкл. ДДС
	Обща стойност без вкл. ДДС 

	1.       
	Isotonic Diluent
	20 л
	8
	
	

	2.       
	Detergent Diff Screen
	20 л
	4
	
	

	3.       
	Sheath Reagent
	10 л
	12
	
	

	4.       
	Automated Rapid Lyse
	4 л
	2
	
	

	5.       
	CD Enzymatic cleaner
	2 х 50 мл
	1
	
	

	6.       
	CD 26 Tri Level Control
	4 х 3 х 2,5
	1
	
	


Обща стойност без вкл. ДДС ............................................................................................лв.

ОБРАЗЕЦ № 6

Д О Г О В О Р  -  П Р О Е К Т

за изпълнение обществена поръчка 
Днес, ................. год., в гр.Бургас, между:

                 1.“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС” АД, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №73, представлявано от изпълнителния директор д – р Георги Енчев Матев и гл. счетоводител – Ани Иванова Бъчварова, наричано по – долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и

“...................................……”, гр. ......................……….., ул. ............………………… № ……, регистрирана по ф.д. № …………….. по описа на …........................…………………. съд, с данъчен № ……………........, БУЛСТАТ ………………….., представлявано от ……….......................………… – ..............................................................., наричано по-нататък в договора Изпълнител, от друга страна,

        във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител по договор за поръчка, въз основа на разглеждане и оценка на предложения, внесени при условията на публикувана публична покана № 9046548/07.10.2015г., се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 ВъзложителяТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на базата на периодични заявки  да извършва:

        - доставка на реактиви за клинико - химичен анализатор „Architect ci 8200”, „Architect ci 8200”,  “Architect i2000”, хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700” и хематологичен брояч „Cell Dyn 3 700, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, технически данни, качество и единични цени в приложенията към договора.
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването на цялото прогнозно количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по откритата процедура по ЗОП. Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща гореописаното изпълнение по реда, описан в настоящия договор.

1.3. Договорът се сключва за срок от 3  /три/ месеца, считано от датата на неговото подписване.

1.4. Преди изтичане на срока действието на договора може да се прекрати по договорения ред и с отправянето на писмено предизвестие от всяка страна, получено от другата 1/един/ месец преди датата на прекратяване на договора.

1.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

          -  Приложение №1 от Ценовото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в публичната покана за възлагане на обществената поръчка;

           -  
техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в публичната покана за възлагане на обществената поръчка.
II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на реактивите и  консумативите, предмет на настоящия договор, следва  да съответства на техническите стандарти на производителя и техническите изисквания на договора, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната или чужбина и „СЕ” маркировка.

2.2. Тези от консумативите, които са за апарати тип „затворена система”  трябва да са оригинални и/или съвместими за работа с наличната апаратура.
2.3. Доставяните консумативи и реактиви следва да имат нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на договора е в размер  на ........................лева /словом: …………………… ………………………………../ без ДДС, определена на база посочените от Възложителя прогнозни количества при единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката и ориентировъчните количества на същите за срок от 3 /три/ месеца. 
3.2. Крайната стойност на договора по т. 3.1. се определя при условие на доставка на реактивите и консумативите по заявка  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до  склада за медицински консумативи на «МБАЛ - Бургас” АД – гр.Бургас , бул. „Стефан Стамболов” №73, за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора, на единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени са окончателни и валидни до приключване  на договора и не подлежат на промяна.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. както следва:

4.1.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в 60 дневен срок от доставката чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.2. Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.3.Авансово плащане не се предвижда.

4.1.4. Заплащането на доставените стоки се извършва разсрочено в срок до 60 календарни дни след представяне на следните документи:

· доставна фактура – оригинал;

· двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за извършена доставка         
V. ОПАКОВКА

5.1. Опаковката следва да предпазва  изделието от повреди по време на транспортирането им, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изделието/изделията, които не са в цяла и/или повредена опаковка.

VI. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК.
6.1. Мястото на доставка по смисъла на договора е  склада за медицински консумативи в «МБАЛ - Бургас” АД – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №73.
6.2. Всяка отделна заявка за доставка на заявените продукти и предаване на договорената документация е до ………… /………………../ часа след получаване на заявка по телекс, факс, електронна поща или друга писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.3. Предаването и приемането на  изделията по количества и видове в мястото на доставката се извършва и удостоверява с приемателно-предавателен протокол,  като към същия се прилага и  разрешение за продажба на съответната партида.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено, по телекс, факс или електронна поща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящата експедиция.

6.5. За количества и продукти, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън/без заявка по т.6.2. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане.

6.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на продуктите ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването им по реда на т.6.3. от договора.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, при спазване всички условия на договора и документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените изделия и договорената документацията с необходимото съдържание за използването й по предназначение;
в/ да достави заявените изделия в договорения срок, вид, количество и качество и да извърши договорените дейности;

г/ след доставка на  продуктите до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т.4.1.4. от настоящия договор.

  д/ при условията на възникване на извънредни ситуации /природни бедствия,  инциденти, аварии, военни действия и други извънредни обстотятелства/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не спира и/или прекратява доставките на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ консумативи.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;

б/ да заплати цената на доставените продукти по реда и при условията на настоящия договор;

в/ след изтичане срока на настоящия договор, без забележки и претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да освободи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;

г/ при завишаване на първоначално приетите единични цени с повече от 30% /тридесет процента/ във връзка с промяна единичните цените на производителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което не дължи неустойки.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИИИ.

8.1. Остатъчният срок на годност на доставените  продукти към деня на доставката е не по-малък от ............% от срока на годност, обявен от производителя.

          8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва да  приеме заявените продукти, ако в деня на доставката не може да бъде установен остатъчният срок на годност на продуктите или ако този срок е по-малък от посочения в т.8.1. на договора. 
         8.3. Доставката на  продукт с остатъчен срок на годност по-малък от 30 /тридесет/ на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретното количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  стоките няма да бъдат заплащани.

          8.4. Рекламации за явни недостатъци на доставените консумативи се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставяне с протокол. 
8.5. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените  продукти, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.

8.7. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с  документите по чл. 4.1.4  от  договора.

8.8. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

8.9. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10/десет/ работни дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните явни или скрити недостатъци за своя сметка, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

9.2. Когато при наличие на рекламации, Изпълнителят не изпълни задълженията си по раздел VІІІ от настоящия договор в срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

XI. НЕУСТОЙКИ
11.1. При невъзможност да изпълни заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да закупи отказаните изделия от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е изпратил писмения отказ за доставка. 

11.2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VІІІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи с повече от 5 /пет/ дни изпълнението на заявката за заявените продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да закупи необходимите продукти или част от продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, като разликата в цените за съответните продукти се заплаща като неустойка от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е изпратил писмения отказ за доставка, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и направените други разходи за осъществената по необходимост доставка.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или заплащане на закупени от други доставчици  изделия посредством прихващане от дължимите по договора суми.

11.5. При виновна забава на една от страните, продължила повече от срока за изпълнение на съответното задължение, или повтарящо се повече от 3 /три/ пъти неизпълнение на клаузите от настоящия договор, за което виновната страна е била уведомена писмено, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

ХІІ. СПОРОВЕ

12.1. Възникналите по време на действието на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и са  неразделна част от настоящия договор.

12.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действуващото българско законодателство. На основание чл. 117, ал.2 от Гражданско-процесуалния кодекс по имуществени спорове, при и по повод изпълнението на настоящия договор, местната им подсъдност се определя от седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ

13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс;

- датата на изпращане – при предаване на съобщението по електронна поща.

13.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
	
	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

	Организация  
	
	Организация – «МБАЛ – Бургас» АД

	Адрес: 
	
	Адрес: бул.”Ст. Стамболов” №73

	Град 
	
	Град Бургас

	Пощенски код:
	
	Пощенски код:  8000

	Държава
	
	Държава БЪЛГАРИЯ

	Тел.:
	
	Тел.:

	Факс: 
	
	Факс: 056 / ................

	Електронна поща
	
	Електронна поща: dirmbal@abv.bg

	Интернет адрес:
	
	Интернет адрес:  

	Банкова сметка
	
	Банкова сметка

	
	
	

	Б.сметка и Б.код:
	
	IBAN:

 BIC:


13.4. При промяна на данните по чл.13.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 /три/-дневен срок от промяната.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

14.2. Страните по договора не могат да го променят или допълват.

14.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
14.4. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат  Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове.

14.5. Настоящият договор, ведно с Приложенията, които са неразделна част от него, се сключи в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съдържа 7/седем/ страници и всяка страница е подписана от страните.

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
	
	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

	
	
	

	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/……………………/
	
	УПРАВИТЕЛ..............................

                            /……………………/

	
	
	

	
	
	

	ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ.......................
                                      /……………………/


	
	


